## 診断RIS
No. | 放射線業務管理システム要求仕様
1 | 基本要件
1.1. | Windows 10以上のOSで動作すること。
2 | 基本機能
2.1. | 各種設定等
2.1.1. | マウスの位置合わせだけでメインメニューを表示できること。メインメニューから各種操作・設定画面を選択して切り替えられること。
2.1.2. | マルチウィンドウでの表示ができること。また、各ウィンドウはマウス操作によって即座に切り替えられること。
2.1.3. | ログイン時に最初に表示する画面を端末ごとに設定できること。
2.1.4. | 操作が一定時間行われない場合に自動でログオフできること。また、自動ログオフまでの時間を設定できること。
2.2. | ログイン要件
2.2.1. | ログイン時にユーザーIDとパスワードによる認証機能があること。
2.2.2. | ユーザーごとにログインパスワードを変更できること。
2.2.3. | ログインユーザーの氏名・職種を表示すること。
2.2.4. | ログインユーザーの切り替えは、システムを終了させずに行えること。
2.3. | マスタ管理
2.3.1. | 各種マスタの登録・変更権限をユーザーごとに付与できること。
2.3.2. | 各種マスタは、任意の範囲を選択して次の操作ができること（一覧表示／一括印刷／CSV形式出力）。
2.3.3. | 本システムに関連するマスタは、電子カルテ等の上位システムや各部門システムのマスタと連動できること。
2.4. | 患者情報
2.4.1. | 検査を選択することによって患者情報を表示・確認できること（患者ID／患者氏名／カナ氏名／生年月日／年齢／性別／身長／体重／血液型／入外区分／病棟／病室／移送方法／患者状態（障害情報等））。また、患者情報の編集ができること。
2.5. | 患者のステータス表示
2.5.1. | 患者の検査ステータスを表示できること（未受付／受付保留／受付済／撮影中／検査実施保留／検査実施済み／会計済み／キャンセル）。
2.5.2. | 入院患者を病棟から呼び出したことを判別できるように表示できること。
2.5.3. | 受付処理からの経過時間を表示できること。
2.5.4. | 検査一覧において、受付や呼び出しからの経過時間を、リスト行の表示色や文字色を自動的に更新することによって判別できること。また、経過時間によって表示色や文字色を何段階でも設定できること。
2.6. | 検索条件設定（タブ機能）
2.6.1. | 各画面の検査一覧に対して、次の項目を任意に組み合わせて検索条件を設定でき、検索条件に該当する検査を一覧で表示できること（検査種別／検査室／日付（予約日・受付日・実施日 等）／検査ステータス／緊急区分／入外区分／依頼科／依頼医／病棟 等）。
2.6.2. | 検索条件をプリセットで保存できること。また、保存した検索条件はタブで表示され、ワンクリックで切り替えられること。
2.6.3. | プリセット保存した検索条件はログインユーザーごと、端末ごとに切り替えられること。
2.6.4. | プリセット保存した各検索条件に対して、検索結果で表示する項目、フォントのサイズ、文字色等を設定できること。
2.7. | 連絡機能
2.7.1. | プレチェック・受付・検査実施の各画面には、本システム内だけのコメントを入力・参照できる欄があること（例:連絡コメント）。
2.7.2. | コメント入力時に定型文を利用できること。また、定型文はユーザーごとに作成・編集ができること。
2.7.3. | 定型文をコメント欄ごとに設定できること。また、優先度の設定やカテゴリーによる分類ができること。
2.7.4. | ユーザー共通の掲示板機能があること。掲示板にはメッセージや添付ファイルを登録でき、ユーザーが確認できること。
2.7.5. | システム内のメール機能があること。新着・未読のメッセージがある場合には表示によって確認できること。
2.8. | 検査予約機能
2.8.1. | 予約台帳によって、検査室ごとの検査予約を時間枠で確認できること。
2.8.2. | 予約台帳によって検査予約を修正できること。
2.8.3. | 受付画面や検査一覧画面のリストから検査の予約日時を変更できること。
2.8.4. | 検査オーダを発行できること。また、発行したオ―ダ情報をオーダリングシステムと連携できること。
2.8.5. | 救急オーダの発行ができること。救急オーダは検査種別と患者IDを選択すれば発行できること。
2.8.6. | 救急オーダのテンプレートを作成できること。
2.9. | プレチェック機能
2.9.1. | プレチェック機能があること。なお、実施画面からプレチェックの対象リストへ戻ることなくプレチェックを続けられること。対象リストにおける前後の検査のプレチェック実施画面へワンクリックで移動できること。
2.10. | 統計機能
2.10.1. | 検索条件を組み合わせることで、各種の統計処理に対応できること（例：当日検査予定表、指定期間内の部位別・方法別曝射回数）。また、個別項目のデータ（例：照射録）を抽出できること。
2.10.2. | 統計処理で抽出する条件を保存できること。
2.10.3. | 統計データはCSV形式で出力できること。
3 | 受付機能
3.1. | オーダリングシステムで発行されたオーダと本システムで発行したオーダを表示、確認できること。
3.2. | 受付画面では、検査依頼内容として次の検査情報を表示できること（緊急区分／予約時刻／検査種別／検査部位／依頼科／依頼医 等）。
3.3. | バーコードやQRコード、診察券の読み込みによって患者の受付画面を開けること。
3.4. | 受付画面において、オーダに対して受付ができること。
3.5. | 検査の受付処理において、受付の対象検査・対象患者をログアウトせずに切り替えられること。
3.6. | 受付画面では、検査項目に応じて検査エリア・検査室を自動的に振り分けられること。
3.7. | 同日に複数検査が予約されている患者は、検査一覧で判別できること。
3.8. | 患者ごとに予約されているオーダを一覧で表示できること。
3.9. | 患者ごとの実施済み検査や今後実施予定のオーダ情報を参照できること。
3.10. | 同日に複数検査が予約されている患者ついて、検査順を任意に決められること。また、一度選択した検査順を変更できること。
3.11. | 複数検査を選択して一括で受付できること。
3.12. | 当日以外の未受付オーダについても当日分として受付処理ができること。また、その情報をオーダリングシステムと連携できること。当日分として受付処理を行う未受付オーダについては、受付処理を可能とする前後日数の範囲を設定できること。
3.13. | 受付時に検査室の変更ができること。また、受付後でも検査室の変更が行えること。
3.14. | 各検査室の受付状況を、受付人数・待ち時間によって表示できること。
3.15. | 受付番号、患者ID、検査オーダ、検査予定場所等を印字した受付票を発行できること。受付票には患者IDやオーダ番号等を反映したバーコードを印字できること。
3.16. | 受付番号は、再来受付機が発行する番号と連携できること。また、再来受付機を利用しない入院患者などに対しては、再来受付機が発行する番号と重複しない受付番号を発行できること。
3.17. | 再来受付機とRISの双方から受付番号が発行される場合、受付番号が併存することを明示できること。
4 | 検査一覧表示
4.1. | 検査一覧表示では、患者情報や依頼元の情報、検査内容（撮影部位／検査目的／特殊指示 等）などを確認できること。
4.2. | 任意のキーワードを用いた対象検査の検索ができること。
4.3. | 選択した検査の検査室を変更できること。
4.4. | 選択した検査に対して受付・受付取消ができること。
4.5. | 選択した検査に対して、直前の検査種別や検査室を表示できること。
5 | 検査実施
5.1. | 検査情報の確認
5.1.1. | 検査実施対象の患者選択は次の方法によって行えること（患者IDの入力／検査一覧からの選択／バーコード・カードリーダの読み込み 等）。
5.1.2. | 検査実施画面において、オーダリングシステムから連携された次のような情報を参照できること（依頼病名／検査目的／技師への特殊指示／副作用情報／禁忌／感染症・疾患 等）。また、表示色を変えて注意喚起ができること。
5.1.3. | プレチェック時に入力された撮影指示コメントを表示できること。
5.1.4. | 検査を実施する患者について、同日に予約されている検査の情報を検査実施画面から表示できること。
5.1.5. | 検査実施画面を開いた時に、注意喚起をしたい項目をポップアップで表示できること（例：検査対象患者についてのコメント／同一検査種別の重複予約／必要な検体検査が前回実施から一定期間を経過している 等）。
5.2. | 検査実施・実施入力
5.2.1. | 未受付の検査については、検査実施画面を読み取り専用で開けること。
5.2.2. | オーダに対して撮影部位や撮影方法等の追加・変更・削除ができること。また変更した内容をオーダリングシステムへ連携できること。
5.2.3. | 実施する検査ごとに、担当する撮影技師・検像者・検査医・看護師を複数人登録できること。
5.2.4. | 依頼された検査の一部だけを選択して実施できること。
5.2.5. | 検査実施時に、対象患者について次回以降の検査において重要と思われる情報をコメントとして記録できること。また、この情報は本システム内のみで運用・参照できること。
5.2.6. | 検査実施時に、必要と思われる情報を検査時コメントとして入力できること。また、検査時コメントはレポートシステムへ連携できること。
5.2.7. | 副作用情報を入力できること。また、副作用情報はグレード管理ができること。
5.2.8. | 検査項目や検査室、年齢に応じて、デフォルトで実施情報（撮影条件）や手技・使用薬剤・物品等の情報（例：造影剤・加算・薬剤・材料）の入力内容を表示できること。
5.2.9. | 検査実施時に、前回の実施情報（撮影条件等）を反映できること。
5.2.10. | 検査実施時に、前回の手技・使用薬剤・物品等の情報（例：造影剤・加算・薬剤・材料）を反映できること。
5.2.11. | 検査実施画面において、手技・使用薬剤・物品等の情報を簡単に算定セットとして登録できること。
5.2.12. | 読影依頼の有無により加算情報を算定に反映できること。
5.2.13. | 実施済み検査の実施入力情報を変更できること。
5.2.14. | 検査実施後、任意のタイミングで事後での実施入力ができること。また、事後での実施入力の際には医事会計システムへの情報連携の有無を選択できること。
6 | システム連携機能
6.1. | 検査装置連携
6.1.1. | 各検査装置とDICOM MWM（Modality Worklist Management）に準じて接続し、検査装置へオーダ情報を転送できること。
6.1.2. | HIS（オーダリングシステム等）から患者情報や検査オーダを受け取り、オーダ内容についての事前設定に基づいてオーダを検査室・検査装置へ振り分けられること。
6.1.3. | 検査実施情報はDICOM MPPSに準じて検査装置から自動で取り込みを行うこと。自動での取り込みができない場合は手動で入力できること。
6.2. | 他システム連携
6.2.1. | HIS（オーダリングシステム等）から次の患者情報を取得できること（患者ID／患者氏名／性別／生年月日／入外区分／身長／体重／各種患者プロファイル 等）。
6.2.2. | オーダリングシステムに対して、オーダ情報の再送を要求できること。
6.2.3. | 電子カルテやオーダリングシステムと連携し、診療情報を参照できること。
6.2.4. | 電子カルテやオーダリングシステムと連携し、患者の院内他部門の検査オーダ（例:内視鏡・生理検査）を確認できること。
6.2.5. | PACSと連携し、過去の検査画像を参照できること。
6.2.6. | 放射線レポートシステムと連携し、過去のレポートを参照できること。
6.2.7. | 電子カルテ等の上位システムから受け取った患者情報をPACSやレポートシステムへ送信できること。
6.2.8. | 検像システムからのMWM要求に対して次の情報を連携できること（患者基本情報／オーダ情報／予約日／依頼科／依頼医／検査種別／検査部位／禁忌情報 等）。
6.2.9. | RISの検査実施画面から検像システムを呼び出し、検像の対象画像を検像システムで表示できること。
6.2.10. | 造影剤機器から造影剤情報を取得できること。また、造影剤履歴を表示できること。
6.2.11. | HISから患者の安全情報（患者情報／障害情報／感染症情報／検体検査結果／禁忌情報／アレルギー情報 等）を取得し、統合的に表示できること。
6.2.12. | 検査実施情報として、次の情報をオーダリングシステムや医事会計システムへ連携できること（撮影条件／手技・使用薬剤・使用物品／実施者名／実施時間 等）。

## 治療RIS
NO. |  | 治療RISシステム要求仕様
1 | 基本要件 | 基本要件については以下の要件を満たすこと。
| 1-1. | システム構築・運用において、医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第4.1版が遵守され、電子保存の3原則に基づいたシステムであること。
| 1-2. | システム構築にあたり、オーダリングシステムとの接続をおこなうこと。
| 1-3. | オーダリングシステムから受け取った患者情報を治療装置及び撮影装置に確実に伝達できること。
| 1-4. | 対応するOSはwindows 10以上で動作可能であること。
| 1-5. | 基本的に主端末、受付端末、インルームモニタの構成であること。
| 1-6. | RISの基本的な機能として、受付処理、治療基本情報管理、照射基本情報管理、予約管理、帳票出力、統計処理、治療カルテ、セキュリティー・保守管理機能、等を有すること。
| 1-7. | RIS内のマスター構成は、ICD-10を使用して構築すること。また、オーダリングシステム側のマスターとのインターフェースを構築すること
| 1-8. | RISサーバは十分に冗長化されたシステムであり、サーバーネットワーク自体のシステムのトラブルがなく、確実なバックアップ体制を施したシステムであること。
| 1-9. | 法令等で電子保存の要求事項を充たした照射録の電子保存が可能なこと。
| 1-10. | 放射線部門システム（RIS）へのログインは、個人毎のID、及びパスワードにて行うこと。
| 1-11. | RISのログインID、パスワードとPACSのログインID、パスワードの連携が図られること。
| 1-12. | ログインの際、ID、パスワードが異なる場合には、メッセージと共にログインを拒否すること。
| 1-13. | 担当技師は２名まで表示出来ること。
| 1-14. | 各ユーザは、独自のID、パスワードでシステムにログインできること。また、利用者の権限に応じて、利用機能の制限がかけられていること。
| 1-15. | ログインパスワードは個人毎に変更可能なこと。
| 1-16. | ログイン後ログイン者の変更はシステムを終了せずに変更できること。
| 1-17. | 各種マスタ登録、変更権限を任意に設定でき、権限保持者以外の操作は不可能とすること。
| 1-18. | オーダリングシステムから放射線治療依頼情報を受取り、治療基本情報画面へ内容を反映すること。
| 1-19. | 放射線画像管理システム（PACS）連携し、計画画像が取り込みできること。
| 1-20. | オーダリングシステムと連携し、患者情報･来院情報（来院時受付時間）･入外情報等を取得すること。
| 1-21. | 患者情報として、患者番号･患者氏名（漢字・カナ）･性別･生年月日･入院外来区分・病棟･身長・体重・各種患者プロファイルをオーダリングシステムから取得できること。
| 1-22. | 放射線治療依頼情報として、依頼科、依頼医、依頼元連絡先、依頼端末法等をHIS（オーダリングシステム）から取得できること。
| 1-23. | オーダ情報として、臨床診断名、病歴、主訴、Clinical Stage等をオーダリングシステムから取得できること。
| 1-24. | 画像検査実施情報として、管理料･治療料・加算などをHIS（オーダリングシステム）へ送信できること。
| 1-25. | 入力された情報をもとに、放射線部門で必要な各種統計データが作成できること。
| 1-26. | RIS機能により、画像検査の受付･撮影実施･統計業務が行えること。
| 1-27. | RIS機能により、放射線科での検査のオーダー発行及び予約業務ができること。
| 1-28. | マルチウィンドウ機能を有し、マウス操作で複数の画面が即座に切り替えられること。
| 1-29. | ワークリスト画面から受付画面への切替、またその逆方向の切替が、ログアウト･ログインの操作なしで行えること。
| 1-30. | 一般的な日本語オペレーティングシステムで動作すること。
2 | 受付機能 | 受付機能については以下の要件を満たすこと。
| 2-1. | 治療依頼オーダ、治療オーダ、ＬＧオーダ、治療ＣＴオーダに対して受付できること。
| 2-2. | 検査の受付は、放射線科の治療RIS端末にて診察券のバーコード又は診察券のカードリードで受付処理が可能であること。
| 2-3. | 受付処理にて治療装置へ患者情報を送信する機能を有すること。
| 2-4. | 検査種別、検査日時、依頼科、依頼医、病棟、検査ステータス、入外区分、予約日、受付日時、実施日時、複数検査、Energy、門数、治療部位などの検索条件の組み合わせで検査一覧を表示できること。
| 2-5. | 2-4で表示した一覧表示内容の表示項目の表示非表示の変更ができること。
| 2-6. | 検査一覧の進捗状況において、未受付・受付済・治療実施済みの絞込み表示が可能なこと。
| 2-7. | 受付画面にて、患者番号、患者氏名、カナ名、生年月日、年齢、性別、身長、体重、を確認出来ること。
| 2-8. | 受付画面にて入院外来情報、病棟、病室、移送(移動）方法、障害情報、を確認出来ること。
| 2-9. | 受付画面にて、検査日、依頼科、依頼医、検査種、治療部位などを確認出来ること。
| 2-10. | 複数検査がある場合、画面上で確認出来ること。
| 2-11. | 複数治療部位がある場合、単独あるいは一括でのオーダ内容の参照および受付が可能なこと。
| 2-12. | 複数治療部位がある場合、検査順を任意の順番で登録・受付が可能なこと。
| 2-13. | 患者の過去の治療歴、未来の治療予定の情報も参照できること。
| 2-14. | 移送方法、障害情報の編集が出来ること。
| 2-15. | 治療予定患者の治療内容を一覧表示し印刷が行えること。
3 | 治療実施機能 | 治療実施機能については以下の要件を満たすこと。
| 3-1. | 患者情報、治療情報、セットアップ情報、顔写真を表示、確認できること。
| 3-2. | 治療装置の治療開始ステータスを検知し、自動で実施画面を展開する機能を有すること。
| 3-3. | 未受付状態では実施出来ないこと。
| 3-4. | 治療装置の治療完了ステータスを検知し、会計情報画面を表示すること。
| 3-5. | 複数部位が存在する場合、部位を切り替えて実施が可能なこと。
| 3-6. | 次回検査予定日を表示すること。
| 3-7. | 待ち患者リストを表示すること。
| 3-8. | 変更予定日のコメントが設定されている場合は表示すること。
| 3-9. | LG予約を追加することができ、DICOM Modality Worklist登録が行えること。
| 3-10. | 治療実施後、LGの実施も行う事が選択可能なこと。
| 3-11. | 会計情報画面に表示される項目は指定日のみ、毎回の請求が選択出来ること。
| 3-12. | 実施入力した情報は、オーダリングシステム、医事会計システムに送信され会計処理できること。
| 3-13. | 実施入力を簡素化する為、治療項目に応じて、デフォルト(管理料、治療料、加算)の設定が可能であること。
| 3-14. | 必要に応じて、実績の修正入力が行える事。
| 3-15. | 事後実施は実施日時を指定して可能なこと。
| 3-16. | 照射録は、必要に応じて検索(From,To日付、モダリティ指定)を行い、当院が指定する形式でペーパー出力が行える事。
4 | 治療基本情報 | 治療基本情報には以下の要件をみたすこと
| 4-1. | 放射線治療医、所属科、主治医、紹介病院、臨床診断名、組織診断名、告知の有無、Clinical Stageが入力できること。
| 4-2. | 既往治療歴、現病歴、コメントが自由入力できること。
| 4-3. | 4-1の項目には治療依頼オーダの内容が反映できること。
| 4-4. | 4-1の項目はマスタ化され、画面上からプルダウンで選択可能なこと。
| 4-5. | 4-1の項目のマスタはユーザでメンテナンス可能なこと。
| 4-6. | 保存前であれば変更内容を元に戻すことができること。
5 | 照射基本情報 | 照射基本情報には以下の要件をみたすこと
| 5-1. | 部位、詳細部位、治療計画日、治療開始日、治療可能曜日、予約時間、Energy、照射方法、門数、照射方向、SSD/S、総線量、１回線量、分割数、治療室、治療装置、臨床状態、治療目的、化学療法の有無が入力できること。
| 5-2. | 部位と連動して詳細部位の内容が変わること。
| 5-3. | 必要な入力が行われた段階で休日を考慮した治療終了日を算出し表示すること。
| 5-4. | 必要な入力が行われた段階でデフォルト会計情報をセットすること。
| 5-5. | 5-4のデフォルト会計情報はユーザでメンテナンス可能なこと。
| 5-6. | 変更予定日が設定できること。
| 5-7. | 入力者、確認者、更新者が設定できること。
| 5-8. | 修正履歴が表示できること。
| 5-9. | 治療の中断、中止ができること。
| 5-10. | 新規内容を保存した際、帳票類を印刷すること。
| 5-11. | 対応するOSはwindows 10以上で動作可能であること。
| 5-12. | 変更した計画を削除した場合、変更前の内容に戻し再開できること。
| 5-13. | 保存前であれば変更内容を元に戻すことができること。
6 | セットアップ | セットアップには以下の要件をみたすこと
| 6-1. | 体位、固定具、補助具、その他を入力できること。
| 6-2. | コメントを自由入力できること。
| 6-3. | 6-1の項目はマスタ化され、画面上からプルダウンで選択可能なこと。
| 6-4. | 6-1の項目のマスタはユーザでメンテナンス可能なこと。
| 6-5. | セットアップ画像、計画画像のJPEGやBITMAPを取り込み、表示できること。
| 6-6. | 必要に応じ、照射基本情報の部位、詳細部位と連動してデフォルト項目をセットできること。
7 | 予約スケジュール | 予約スケジュールには以下の要件をみたすこと
| 7-1. | １日、５日、７日、３１日表示の切り替えが出来ること。
| 7-2. | １日、５日表示は該当日の予約患者を全て表示すること。
| 7-3. | ７日、３１日表示は対象患者の予約情報のみ表示すること。
| 7-4. | 予約をドラッグ＆ドロップで移動できること。
| 7-5. | 7-4は後続の移動も行うか確認メッセージを表示すること。
| 7-6. | 予約を削除出来ること。
| 7-7. | 7-6は対象日のみ、後続を含む、全ての確認メッセージを表示すること。
| 7-8. | LG予約・その他予約を追加出来ること。
| 7-9. | LG予約は指定間隔日で自動的に予約が作成されること。
| 7-10. | 休日を設定出来ること。
8 | 治療カルテ | 治療カルテには以下の要件をみたすこと
| 8-1. | 治療カルテの内容をWEBで参照する機能を有すること。
| 8-2. | 8-1の内容には患者基本情報と最新の治療内容も併せて表示すること。
| 8-3. | 治療カルテはカテゴリ別のコメントを記入できること。
| 8-4. | 8-3はWEBに公開しないカテゴリが設定できること。
| 8-5. | 8-3のコメントは色、フォント、文字サイズが変更可能なこと。
| 8-6. | 8-3は定型文の入力が可能なこと。
| 8-7. | 治療カルテは画像の貼付ができること。
| 8-8. | 8-7は直線、矢印、楕円、矩形、文字が書き込めること。
| 8-9. | 8-7の直線、矢印、楕円、矩形は線の太さと色が指定できること。
| 8-10. | 8-7の文字は色、フォント、サイズが指定できること。
| 8-11. | 治療カルテは削除が出来ること。
| 8-12. | 治療カルテは履歴を管理し、削除内容も表示できること。
| 8-13. | 治療カルテは確認コメントが設定できること。
| 8-14. | 8-13は次回治療日か指定日を設定できること。
| 8-15. | 8-13の設定日にインルームモニタへ確認コメントを表示すること。
| 8-16. | 8-13は設定日以降も継続して表示する設定ができること。
9 | インルームモニター | インルームモニタには以下の要件をみたすこと
| 9-1. | 患者情報とセットアップ情報を表示すること。
| 9-2. | 治療前は待機中の文字を表示し、実施画面の展開と連動して対象患者のセットアップ情報を表示すること。
| 9-3. | 必要に応じて患者認証画面を表示すること。
| 9-4. | 患者認証画面はカードリーダやバーコードリーダに対応すること。
| 9-5. | コメント入力はインルームモニタ端末からも行えること。
| 9-6. | 計画変更日が設定されていた場合はメッセージボックスを表示すること。
| 9-7. | 実施入力した情報がオーダリングシステム、医事会計システムに送信されたタイミングで待機中画面へ戻ること。
10 | 帳票出力 | 帳票出力には以下の要件をみたすこと
| 10-1. | 治療RIS端末にはレーザープリンターを設置すること
| 10-2. | 電子保存された照射録（一覧）の印刷が可能なこと。
| 10-3. | 日報、週報、月報等が作成され印刷できること。
| 10-4. | 治療計画依頼票・チェックシートの印刷が可能なこと。
| 10-5. | 照射票・修正記録の印刷が可能なこと。
| 10-6. | radカードの印刷が可能なこと。
| 10-7. | スタンプカードの印刷が可能なこと。
11 | 管理機能 | 管理機能については以下の要件を満たすこと。
| 11-1. | 実施入力を元に、業務統計管理が可能であること。
| 11-2. | 検索条件を組み合わせることで種々の統計処理に対応すること。
| 10-3. | 検査種別ごとに指定期間内で検査部位別の件数の集計が可能なこと。また、診療科別、外来・入院・院外依頼検査などの条件での集計が可能なこと。
| 10-4. | 指定期間内の患者数を部位別･方法別に集計できること。
| 10-5. | 実施した治療の照射録の印刷が行えること。
| 10-6. | 統計のデータはExcel等で利用可能な外部ファイル形式にて出力できること。
| 10-7. | 統計データの処理を行うために、Excel、Word、が使用できるオンライン接続されたPCとプリンター設置すること。
| 10-8. | 各データのバックアップが十分なされていること。
11 | システム連携機能 | システム連携機能については以下の要件を満たすこと。
| 11-1. | オーダリングシステムで発生した治療依頼オーダを速やかに受信すること。
| 11-2. | オーダリングシステムに対して、治療RIS側で実施情報が登録されたタイミングで実績情報の送信が可能であること。

## 線量管理
NO. |  | 医療被ばく線量情報管理システム要求仕様
1 |  | 医療被ばく線量情報の収集
| 1-1. | 医療被ばく線量情報管理システム(以下システム)は、既設の医用画像管理システム（PACS）と接続しRDSR情報を収集できること。
| 1-2. | DICOM規格におけるX-Ray Radiation Dose SR（RDSR）に対応し、このRDSRのQuery/Retrieveにて既設PACSから医療被ばく線量情報を自動収集する機能を有すること。
| 1-3. | 上記Query/Retrieveを実行する時間帯については、既存システムに影響を与えないよう、任意の時間帯を設定可能なこと。
| 1-4. | IHEプロファイルのREM(Radiation Exposure Monitoring)に対応し、IHE-Jが開催するコネクタソンで過去に合格していること。
| 1-5. | RDSRを出力できない装置については、線量情報画像から線量情報をOCRで読み取る機能を有すること（OCRが有効に機能するか、導入前に事前確認を行うこと）。
| 1-6. | CT装置、血管造影撮影装置及び核医学検査装置の線量情報を収集できること。
| 1-7. | CT装置については、CTDIvolならびにDLPの情報を自動収集できる機能を有すること。
| 1-8. | CT装置については、DICOMタグ情報から体重の情報を収集し、必要に応じてシステム上で入力・変更ができる機能を有すること。
| 1-9. | CT装置については、AAPM220およびAAPM293に基づくSSDEの算出・保存ができる機能を有すること。
| 1-10. | 血管造影撮影装置では、RSDRに含まれているDAP、透視時間、空気カーマを記録、表示できる機能を有すること。
| 1-11. | 核医学検査装置では、装置側で入力した核種の種類、実投与量の情報をDICOM画像からそれらの情報をRRDSRから取得し、記録、表示できる機能を有すること。
| 1-12. | 核種の種類、実投与量の情報を入力できない装置に関しては、線量管理システム側でそれらの情報を入力できる機能を有すること。
| 1-13. | 核医学検査装置では、収集した核種の種類、実投与量の情報を用い、ICRP pub.128で示されている計算方式により、臓器吸収線量、実効線量を算出する機能を有すること。
2 |  | 医療被ばく線量情報の管理
| 2-1. | JAPAN-DRLsとの比較を実施するために、装置ごとの撮影プロトコルとJAPAN-DRLｓを紐づけるマスター管理機能を有すること。
| 2-2. | ログインIDやグループに与える権限によって、マスター管理設定や線量管理情報へのアクセス制限の機能を有すること。
3 |  | 医療被ばく線量情報の比較、表示、出力
| 3-1. | JAPAN-DRLsと比較するために、システムに保存された自施設CT検査被ばく線量情報から体重別、年齢別、期間別CTDIvol、DLP値の中央値を算出する機能を有すること。
| 3-2. | JAPAN-DRLｓだけでなく、施設独自の基準値を設定できる機能を有すること。
| 3-3. | 医療機器毎の被ばく線量を表示する機能を有すること。
| 3-4. | 操作者が容易に把握できるよう、被ばく線量情報を表、散布図、ヒストグラム等の形式で表示する機能を有すること。
| 3-5. | 統計処理を行ったグラフから、該当する検査一覧リストを表示する機能を有すること。
| 3-6. | 散布図における表示では、外れ値を除外して再統計する機能を有すること。
| 3-7. | 患者ごとの検査および医療被ばく線量情報の履歴を表示する機能を有すること。
| 3-8. | 医療被ばく線量がJAPAN-DRLsないし施設独自の基準値を超えた場合、警告を表示する機能を有すること。
| 3-9. | 集計されたデータをCSVファイル出力する機能を有すること。
4 |  | 医療被ばく情報システムと装置の接続
| 4-1. | 既設CT装置、XA装置よりRDSR情報を既設PACSに送信すること。費用が発生する場合は落札業者が負担すること。
| 4-2. | 既設PACSとシステムを接続すること。費用が発生する場合は落札業者が負担すること。
5 |  | その他
| 5-1. | リモート回線を利用したサーバーの監視、診断が行なえること。

## 検像
No. | 検像システム要求仕様
1 | 基本要件
1.1. | DICOM（Ver3.0）規格に準拠し、以下のサービスクラスをサポートしていること。 ・CT/MR/CR/XA/RF/NM/MG/SC/PT Storage Service Class User ・CT/MR/CR/XA/RF/NM/MG/SC/PT Storage Service Class Provider ・Print Management Service Class User
1.2. | 撮影装置と1対1ではなく、複数の撮影装置の画像をまとめて表示できること。
1.3. | 同じ画像を複数台の検像端末にて検像出来る端末間共有機能を有すること。 ただし、いずれかの端末にて編集中である場合は表示のみ行い、排他制御する機能を有すること。
1.4. | 受信した画像は検像端末上ではなく、サーバ上に保管するような仕組みを有すること。 なお、保管した画像は検像が終わったもののみ任意の設定期間保存し、それ以外は消去しない仕組みを有すること。
1.5. | 特定の検像端末に障害が起こった場合に、設定を変更することで他の端末にて業務を続けられること。
1.6. | 通常のモニタに高精細モニタを加えた2面構成での表示ができること。また、画像の実寸表示ができること。
2 | 画像送信機能
2.1. | 撮影機器からの画像をAEタイトル、モダリティ、部位ごとに任意の設定時間一時的に滞留できること。また、設定時間を過ぎたものを自動的にPACSに送信できること。
2.2. | 任意の検査の自動送信を止める保留機能を有すること。
2.3. | リスト内を任意の検索条件で絞込めること。
2.4. | 複数のPACSサーバーを送信先として設定できること。また、１つの検査内の画像について送信先を自由に振り分けができること。
2.5. | 選択した画像を、複数の送信先に一度に送信できること。
2.6. | DICOM通信だけではなく、CDあるいは任意フォルダのDICOMファイルを取り込めること。
3 | 情報編集機能
3.1. | 患者情報及び検査情報についてはMWM通信によって修正できること。
3.2. | 異なる検査を1つに結合できること。
3.3. | 1つの検査を複数に分割できること。
3.4. | 患者情報、検査情報（スタディ、シリーズ、イメージ）のDICOMタグ情報を修正できること。
3.5. | マンモグラフィー画像について視野・側性に関わるDICOMタグ情報を修正できること。
3.6. | DIOCMタグを一覧表示できること。
3.7. | シリーズの並び替えがドラッグ&ドロップ等の簡易な方法でできること。
3.8. | 複数のシリーズを1つにまとめられること。
3.9. | 1つのシリーズを複数に分割できること。
3.10. | スカウト画像に参照ラインを表示できること。
3.11. | 設定によりDICOMタグのオーバーレイ表示をカスタマイズして表示できること。 また、表示/非表示を切り替えられること。
3.12. | 受信した画像はサムネイルならびにリスト表示で一覧表示できること。またリストの並び順を任意の条件で並び替えするユーザーインターフェイスを有すること。
3.13. | シリーズ内の画像をスライスロケーションや撮影時間などの情報をもとにして手動ないし自動的に分割し、サブシリーズ化できること。
3.14. | 事前設定を行なった条件に沿って、シリーズの並び順、イメージの並び順を自動的に並び替えられること。
3.15. | シリーズ内のイメージをイメージNo順、スライスロケーション順、撮影時間順に昇順、降順の並び替えができること。
3.16. | イメージの回転、反転、コピーやROIの拡大、ネガ/ポジ反転ができること。
3.17. | イメージの階調変更はあらかじめプリセットしておいた値を利用できること。また、任意の値を入力、マウス操作にて変更できること。
3.18. | イメージに対するアノテーション、スタンプを付加できること。
3.19. | イメージのトリミングができること。
4 | ユーザー管理機能
4.1. | ユーザーの操作履歴を表示できること。
4.2. | PACSに一旦保存された画像を再送する際には、認証を行なって更新理由を入力させ、修正した履歴を残せること。
4.3. | アプリの立ち上げ直しをすることなく、ログインユーザー（検像者）を変更できること。
4.4. | 検像を行なった技師の情報については、データベースで管理されること。
5 | その他機能
5.1. | 検査の送受信・編集状態が文字色およびアイコンによって一目でわかるように表示されること。
5.2. | イメージャー出力が可能なこと、出力先は複数指定が可能なこと。
6 | システム連携機能
6.1. | PACSシステムと連携し、検像上からPACSのビューアーを呼び出して、その患者の過去検査の画像を参照できること。
6.2. | オーダリングシステムと連携し、検像上にて自動的にオーダーとのマッチングができること。

## レポート
No. | レポートシステム要求仕様
1 | 基本要件
1.1. | ログイン時にユーザーIDとパスワードによる認証を行うこと。ユーザーごとの認証データを一元管理し、どの端末からのログインであっても同一の利用環境を提供できること。
1.2. | レポートシステムの起動時には、電子カルテ等の上位システムのユーザー情報を引き継ぎ、ID・パスワードの入力を必要としないこと。
2 | 管理機能
2.1. | ユーザー管理
2.2.1. | ユーザー情報をユーザーグループ・ユーザーID・ユーザー名によって検索できること。
2.2.2. | ユーザーの追加・編集・削除ができること。
2.2.3. | 複数のユーザーをユーザーグループとして管理できること。ユーザーグループは任意に作成・編集できること。
2.2.4. | ユーザー、またはユーザーグループに対して操作権限を設定できること。権限設定は次の操作に対して行えること（保存・仮保存・削除・確定、印刷、配信、外部ツールの呼び出し、患者割当の変更、マスターと設定の編集、レポート転送依頼 等）。
2.2. | マスター管理
2.2.1. | レポートに登録されている患者情報を検索できること。また、患者情報の追加・修正・削除ができること。
2.2.2. | 検査種別・部位情報をマスターで管理できること。検査種別・部位情報は追加・編集・削除ができること。
2.2.3. | 次の項目をマスターで管理できること（造影剤・造影剤過敏症・医師・技師・科・病棟・遠隔依頼病院）。マスターの値は追加・編集・削除できること。
2.3. | 各種設定
2.3.1. | レポート検索画面とレポート編集画面があること。また、一画面に検索画面と編集画面を組み合わせた表示パターンを複数用意でき、ワンタッチで切り替えられること。
2.3.2. | 検索画面から各種設定・管理画面へ移動できること。
2.3.3. | 検索画面と編集画面のベース色を選択できること。
2.3.4. | 記入パネルごとにショートカットキーを設定できること。
3 | レポート作成
3.1. | レポート検索
3.1.1 | 検索条件設定
3.1.1.1. | 検査日・患者ID・患者名・検査種別・部位を検索条件として入力または選択してレポートを検索できること。
3.1.1.2. | 検索条件をチェックボックス形式で選択できること。デフォルトで表示させるチェックボックス項目や表示レイアウトなどは、ユーザーごとに設定できること（項目例：モダリティ・検査種別・部位・所見状態・読影依頼有無・依頼科・技師名・重要度 等）。
3.1.1.3. | 詳細な条件を指定した検索ができること。また、高度な検索（AND・OR・NOT検索、検索条件のチェック機能・順番設定機能 等）にも対応していること。
3.1.1.4. | 詳細な検索では、患者情報（漢字氏名、カナ氏名、生年月日（YYYYMMDD またはYYYY/MM/DD 形式）、性別、年齢、入院・外来区分、病棟）、検査情報（検査日、検査依頼日・予約日、オーダーNo、チェックボックス項目 等）、所見情報（確定日、確定者、閲覧日時、閲覧医、閲覧状態、学会・研究区分、重要度 等）を組み合わせて検索ができること。
3.1.2. | 検索条件プリセット
3.1.2.1. | 任意の検索条件を組み合わせてプリセット登録ができること。このプリセット登録数には制限がないこと。また、登録した検索条件プリセットは編集・削除ができること。
3.1.2.2. | 登録した検索条件プリセットは検索画面にタブ形式で保存・表示され、ワンタッチで検索条件として利用できること。
3.1.2.3. | 複数の検索条件プリセットを組み合わせて一つの検索タブ（複合プリセット）として登録・利用できること。
3.1.2.4. | 任意の条件に基づく検索結果をテンポラリタブとして表示できること。テンポラリタブは保存して継続的な利用もできること。
3.1.2.5. | 他のユーザーが公開した検索条件プリセットをコピーして利用できること。
3.1.2.6. | 任意の検索条件プリセットの一つによって絞り込まれた状態で検索画面を開けること。
3.1.3 | 検索結果一覧
3.1.3.1. | 検索結果一覧からレポートを選択して編集画面を開けること。
3.1.3.2. | 別のユーザーが編集中のレポートは検索結果一覧の表示色を変えて表示できること。また、そのレポートを開く際には、別のユーザーが編集中であることを通知するダイアログを表示し、参照モードで表示すること。
3.1.3.3. | 検索結果一覧の表示項目・表示順・表示幅等をユーザーごとに設定できること。また、表示項目は検索条件プリセットごとに設定できること。
3.1.3.4. | 検索結果一覧の表示項目（列名）を選択することにより、昇順・降順で並べ替えができること（ソート機能）。また、ソートは複数項目を選択して行えること。
3.1.3.5 | 検索結果一覧に対して任意の文字列を入力して絞り込みができること。また、表示されている任意の文字列を選択した絞り込みができること。
3.1.3.7 | 一定の間隔で検索結果一覧の自動更新ができること。自動更新のON/OFFや更新間隔はユーザーごとに設定できること。
3.1.3.8 | 検索結果一覧の表示内容をCSVファイルに出力できること。出力項目は選択できること。また、選択した項目をプリセット登録できること。
3.1.3.9 | 検索結果一覧に対して、設定した条件に合致する項目を含む行・列の表示色（文字色、前景・背景色など）や列ごとのデフォルト表示色を設定できること（条件例：レポートの状態（未記入・仮保存・保存・確定・配信）、重要度（不変・当日至急・至急・重要）等）。
3.１.3.10. | 検索結果一覧に表示されたレポートにタグを登録できること。タグ情報は階層で管理ができること。また、タグ情報の登録はユーザーごとに管理ができ、登録したタグ情報はユーザー同士で共有できること。
3.１.3.11. | 検索結果一覧に表示されたレポートに対して、右クリックから患者IDのコピーや読影医の登録などができること。
3.2. | レポート入力
3.2.1 | 基本機能
3.2.1.1. | レポートの状態として、未記入（保存操作なし）・仮保存・保存・確定 等に区分して作成できること。
3.2.1.2. | 検査種別等のレポート作成目的に合わせて、記入レイアウト（記入パネル）を選択できること。
3.2.1.3. | 作成中のレポートを自動保存できること。
3.2.1.4. | 一次読影・二次読影に対応する仕組みがあること（例：二次読影者が確定したレポートのみを院内に配信する機能など）。
3.2.1.5. | 手動で新規にレポートを発行できること。新規レポートの発行権限はユーザーごとに付与できること。
3.2.2 | レポート入力
3.2.2.1 | 検査目的・所見・診断は、改訂権限を有するユーザーのみ編集できること。
3.2.2.2 | レポートの状態や改訂権限に関わらず、患者や所見に対してコメントを入力できる欄があること。入力内容は検索結果一覧に表示され、検索キーとして使用できること。なお、この欄への入力はレポートの改訂履歴には反映されないこと。
3.2.2.3 | 編集画面でレポートの作成者・最終更新者・確定者を確認できること。
3.2.2.4 | レポート作成時に、異常なし/不変/重要に区分して登録できること。また、登録した区分を検索結果一覧に表示できること。
3.2.2.5 | レポートに対する各操作（仮保存/保存確定/配信/印刷）に対して、以下のアクションの適用有無をユーザーごとに選択できること（検索結果一覧へ戻る/再検索/次レポートへ移動）。
3.2.3 | 定型文機能
3.2.3.1 | ユーザーごとに定型文を登録できること。登録は各入力欄（検査目的・所見・診断）に対して行えること。なお、各入力欄に登録した定型文は別の入力欄にも利用できること。
3.2.3.2 | レポートに入力した文字列等を定型文として登録できること。
3.2.3.3 | 定型文は検査種別や部位に対してカテゴリーに分類して登録できること。カテゴリーはユーザーごとに追加できること。また、定型文は任意の略称を付けて登録・表示できること。
3.2.3.4 | 変数値（文字変数・数字変数・選択変数）を組み込んだ定型文を登録できること。なお、変数値には初期値や選択肢を設定できること。
3.2.3.5 | 登録した定型文をユーザー間で共有して利用できること。
3.2.4 | 過去レポート参照
3.2.4.1 | 編集画面では、同一患者IDに対して過去に作成されたレポート（過去レポート）がある場合には自動で一覧表示できること。また、過去レポートはレポートの状態（仮保存・確定等）・検査種別（CT等）で絞り込みができること。
3.2.4.2 | 編集画面内で過去レポートの内容を参照できること。また、過去レポートのキー画像も同画面内に表示できること。
3.2.4.3 | 過去レポートの文章や項目を編集中のレポートに引用できること。また、ユーザーは過去レポートから引用する項目を選択して、任意の記号や文章と組み合わせることにより、編集中のレポートへの引用方法を自由に設定・登録できること。なお、登録した引用方法は別のユーザーと共有できること。
3.2.4.4 | 過去レポートから引用する項目として、以下を選択できること（検査目的、所見、診断、患者ID、患者カナ名、患者名、患者名アルファベット、性別、年齢、生年月日、入院・外来区分、病棟、検査日、検査時間、モダリティ、検査種別、部位、詳細部位、依頼科、依頼医、技師、依頼コメント、技師コメント、重要度、作成者、最終更新者、確定者 等）。
3.2.4.5 | レイアウトの異なる記入画面（記入パネル）で入力された過去レポートの一元管理を行い、一つの編集画面内で参照できること。
3.2.4.6 | 過去レポート一覧から参照版レポートをブラウザで表示できること。
3.2.5 | 改訂履歴の管理
3.2.5.1 | レポートの発生時や仮保存・保存・確定処理時に改訂履歴が保存されること。また、レポートの改訂履歴は、編集画面に一覧で表示できること。
3.2.5.2 | 改訂履歴では、レポートの状態（仮保存・確定 等）・最終更新者・更新日を確認できること。また、改訂履歴を選択することで、改訂時のレポート内容を参照できること。
3.2.6 | 画像連携
3.2.6.1. | レポートのキー画像欄には、PACSビューアー画像、シェーマ画像、汎用画像（クリップボード経由画像 等）、汎用ファイル（PDF、Microsoft® Word、Microsoft® Excel、PowerPoint® 等）、を貼り付けられること。
3.2.6.2. | キー画像は一レポートに30枚まで貼り付けられること。
3.2.6.3. | 貼り付けたキー画像の並び順をドラッグ＆ドロップで変更できること。また、キー画像の削除ができること。
3.2.6.4. | PACSビューアーで表示している画像を、表示状態のままキー画像としてレポートに貼り付けられること。
3.2.6.5. | 医療安全対策として、PACSビューアーからの異なる患者の画像貼り付けをブロックできること。また、検査日が異なる画像を貼り付ける際には、警告メッセージを表示できること。
3.2.6.6. | キー画像として貼り付けるシェーマの登録・削除ができること。シェーマは検査種別または部位に紐付けて登録できること。
3.2.6.7. | 登録したシェーマを選択してキー画像欄に貼り付けられること。目的のシェーマは検査種別や部位から簡単に選択できること。
3.2.6.8. | キー画像にはアノテーションを付加できること。
3.2.6.9. | キー画像には、画像の検査日やモダリティの情報を自動的に表示できること。また、表示の文字色、フォントサイズを設定できること。
3.2.6.10. | キー画像の検査日・モダリティの表示/非表示を切り替えられること。
3.2.6.11 | 編集画面のキー画像からPACSビューアーを起動させて、当該検査の画像を表示できること。また、PACSビューアーにはレポートに貼り付けた状態をそのまま再現して表示できること。
3.2.6.12 | キー画像として検査画像の表示状態保存ファイルが貼り付けられている場合、PACSビューアーを呼び出して表示状態を再現できること。
3.2.6.13 | 編集画面の起動時に、PACSビューアーを連動させて読影対象画像を自動的に表示できること。ビューアーの連動有無はユーザーごとに設定できること。また、レポートの状態によってはビューアーを連動させないように設定できること（例：確定レポートの場合は連動させない）。
3.2.6.14 | 編集画面から検索結果一覧へ戻る際に、PACSビューアーに表示している画像をクリアできること。
3.2.7 | レポート配信機能
3.2.7.1 | 保存または確定状態のレポートを院内へ配信できること。また、保存や確定処理と同時にレポートを配信するように、ユーザーごとに設定できること。
3.2.8 | レポート出力
3.2.8.1. | レポートの印刷時に、プレビュー画面での確認や印刷部数の指定ができること。
3.2.8.2. | 利用端末ごとにプリンターなどの設定ができること。
3.2.8.3. | 複数の印刷フォームを登録できること。また、記入パネルや貼り付けたキー画像の枚数により、最適な印刷フォームを自動選択できること。
3.2.8.4. | レポート確定処理によって、当該レポートを自動で印刷するように設定できること。また、この設定はユーザーごとに行えること。
3.2.8.5. | レポートをPDF形式で出力できること。
4 | 配信レポート参照
4.1. | 配信レポート参照
4.1.1. | 院内に配信されたレポートをブラウザで参照できること。
4.1.2. | 配信レポートの参照画面では、患者情報（患者ID・患者名 等）・検査日時・モダリティ・レポートの状態（保存・確定 等）・作成者・確定者などを表示できること。
4.1.3. | 配信レポートの参照画面内に、レポートのキー画像をサムネイル表示できること。また、サムネイル画像は拡大表示ができること。
4.1.4. | キー画像表示エリアの幅はユーザーごとに調整できること。また、表示エリアの幅に対して並列配置させる画像枚数を選択できること。
4.1.5. | 読影状態が保存されたキー画像の場合、連携するPACSビューアーによって読影状態を再表示できること。ただし、読影状態を再現できるのはPACSとレポートシステムが同ベンダの場合に限る。
4.1.6. | 同一患者IDに対して作成された過去レポートを一覧で参照画面内に表示し、選択して参照できること。また、過去レポートの一覧は撮影履歴のあるモダリティ種別を選択して絞り込めること。
4.1.7. | 配信レポートの改訂版数を選択でき、各版数のレポートを参照できること。
4.1.8. | 配信レポートの改訂履歴を一覧で確認できること。
4.2. | 配信レポート検索
4.2.1. | 患者ID・モダリティ・検査日・フリーワードを検索条件として配信レポートを検索できること。
4.2.2. | 配信レポートは次の条件で詳細検索ができること（検査種別・部位・オーダー番号・検査目的・所見・診断・患者氏名・性別・生年月日・カナ氏名・アルファベット氏名・所見ID・依頼科・依頼医・重要度・作成者・確定者）。また、詳細検索はNOT検索にも対応していること。
4.2.3. | 配信レポートの検索結果を一覧で表示できること。一覧には患者情報（患者ID・患者名 等）・検査日時・モダリティなどを表示できること。また、各レポートの一覧表示を展開することで、検査目的・所見・診断・キー画像を確認できること。
4.2.4. | 配信レポートの検索結果一覧から配信レポートを表示できること。
4.3. | レポート既読管理（オプション機能）
4.3.1. | 配信レポートのステータスを手動で閲覧済みとして登録できること。
4.3.2. | 配信レポートのステータスは、参照・閲覧済みの二段階を設けられること（配信レポートを開くことで「参照」、手動で閲覧済み登録を行うことで「閲覧済み」）。なお、閲覧済みの登録は取り消しができること。
4.3.3. | 閲覧済みの登録により、配信レポートに閲覧医名が表示されること（参照・閲覧の二段階の場合は参照医名または閲覧医名を表示）。
4.3.4. | 配信レポートの閲覧履歴を自動で記録できること（参照・閲覧の二段階の場合は参照・閲覧履歴）。また、配信レポートの閲覧履歴はレポートの改訂履歴と併せて表示できること。
4.3.5. | 配信レポートの検索条件として閲覧状態（未閲覧・閲覧済み 等）を利用できること。閲覧状態を用いた検索により、未閲覧レポートと閲覧済み登録後に改訂されたレポートを絞り込めること。
4.3.6. | 配信レポートの検索結果は、プレビュー表示とリスト表示を選択できること。プレビュー表示は検索結果一覧でレポート内容を確認できること。また、リスト表示はレポートの閲覧状態によって色分けできること。
5 | オプション機能
5.1. | その他機能
5.1.1. | レポートを選択・添付して院内にメールを送信できること。
5.1.2. | 音声入力ソフトと連携できること。

## PACS
No. | PACSシステム要求仕様
1 | 基本要件
1.1. | 全般要件
1.1.1. | 平成11年4月に厚生省（現、厚生労働省）が公表した電子保存の三原則である「見読性」、「保存性」、「真正性」に基づいたシステムであること。
1.1.2. | 電子保存の三原則の範囲内において国際的な標準的技術（DICOM、TCP/IP等）を用いて構築されたシステムであること。
1.1.3. | マルチベンダ、マルチモダリティ対応のシステムであること。
1.1.4. | ISMS又はプライバシーマーク認証を取得している企業の製品であること。
1.1.5. | システムは24時間365日の安定した連続運用ができること。
1.1.6. | 今回提案するシステムは、日本国内の500床以上の病院80か所以上で採用されているシステムであること。
1.1.7. | 今回提案するシステムはIHE-J 2017までのコネクタソンの合同接続において25以上のアクタに合格しているシステムであること。
1.1.8. | 障害時の迅速な対応の為、今回提案するPACSシステムは、一社による自社開発品にて供給できること。
1.2. | システム基本要件
1.2.1. | Windows 10以上のOSに対応すること。
1.2.2. | データベースはMicrosoft SQL Server2012 Std.以上の機能であること。
1.2.3. | 定期的に自動バックアップができること。また、バックアップ中でもシステムが停止せず、通常の業務を継続できること。
1.2.4. | DICOM対応モダリティで発生した画像を、可逆圧縮（RLE圧縮・LossLess圧縮など）して保存できること。
1.2.5. | 受信したDICOMタグ情報は全て忠実に記録保存できること。
1.2.6. | 受信したDICOMタグ情報にモダリティの種類や部位が存在する場合、データベースに登録し、モダリティの種類や部位で分類できること。
1.2.7. | 各モダリティおよび読影端末からのクエリーに対して、画像を送信できること（Query/Retrieveサービスクラス）。
1.2.8. | DICOMに既定されるStorage Service ClassのSCUおよびSCPとして画像の保存に対応していること。
1.2.9. | DICOMに規定されるQuery/Retrieve Service ClassのSCPとして画像の問い合わせ、検索に対応できること。
1.2.10. | DICOM画像サーバに保存されたデータについて、結合、分割、内容の修正ができること。ただし、データの修正は、原本は変更せずにデータベースを修正する方式とし、修正歴の管理ができること。
1.2.11. | 他院に渡す媒体（例：CD、DVD等）に画像を書きだす際には、修正された正しい情報を書きだせること。
1.2.12. | HISからの呼出しでは、複数条件（患者ID・患者氏名・検査日時・モダリティ・撮影部位等）を組み合わせて検索を行ない、該当する患者一覧（検査一覧）を呼び出せること。
1.3. | ユーザー管理
1.3.1 | ユーザーを複数のユーザータイプに分類できること。ユーザータイプとして、管理者／一般ユーザー／技師／学生／ゲスト（一時的なユーザー）等を用意できること。
1.3.2 | 付与できるシステム設定の権限範囲をユーザータイプごとに分けられること。また、システム設定の権限を分類できること（端末ごとの環境設定／システム共通の環境設定／ユーザーごとの設定／ユーザー権限の編集 等）。
1.3.3 | 管理者は、ユーザーごとにユーザータイプやユーザー権限を設定できること。
2 | 検査検索機能
2.1. | 検索機能
2.1.1. | 受付番号、患者ID、患者氏名、依頼科、依頼医、部位を検索条件として指定できること。また、それぞれの検索条件項目においてフリーワード検索（ワイルドカード検索）ができること。
2.1.2. | チェックボックス形式にてモダリティ名を検索条件として指定できること。また、チェックボックス項目のモダリティ名は通称等での登録ができること（例：「CR」を「一般撮影」として登録）。
2.1.3. | システムの起動時に、特定のモダリティ名を検索条件として絞り込んだ状態で表示できること。また、起動時の検索条件として用いるモダリティ名はユーザーごとに設定できること。
2.1.4. | 頻繁に使用する検索条件に、名前を付けてプリセット登録できること。また、プリセット登録をした検索条件は、検索画面から簡単に選択できること。
2.1.5. | 検索条件として検査日の範囲を指定できること。検査日は直接入力以外に、カレンダーやプルダウンから選択できること。また、検査日の範囲（例：「当日」「2日間(前)」「7日間(前)」等）をワンタッチで選択できること。ワンタッチで選択できる検査日の範囲はユーザーごとに設定できること。
2.1.6. | 検査日の範囲については、「当日」をデフォルトで表示させられること。また、この表示はユーザーごとに選択できること。
2.2. | 検索結果表示
2.2.1. | 検索結果リストは、表示されている任意の項目（列名）を選択することにより、降順・昇順でのソートができること。ソートは複数の条件で行えること。また、ソートしている項目は表示によって簡単に判別できること。
2.2.2. | 検索結果リストは、表示された任意の項目を選択して絞り込めること。
2.2.3. | 検索結果リストは、任意の文字列を入力して絞り込めること。
2.2.4. | 後で参照したい検査を検索結果リストから選択して対象検査リストとして保存できること。また、保存した対象検査リストをユーザー間で共有できること。
2.2.5. | 検索画面において、患者一覧（検査一覧）から、検査画像をサムネイルで確認できること。
2.2.6. | 検索画面において、検査選択時には全シリーズの先頭の画像をサムネイルで表示できること。また、シリーズのサムネイルを選択した時には、シリーズ内の全画像を表示できること。
2.2.7. | プレビュー表示されたサムネイル上で画像のページングができること。
2.2.8. | 検索結果リストの表示項目、フォントの書式およびサイズをユーザーごとに設定できること。
2.2.9. | 検索結果リストの文字色・背景色をユーザーごとに設定できること。また、偶数行と奇数行の背景色を差別化できること。
2.2.10. | 検索結果リストにおいて、任意の条件に該当する検査結果の文字色・背景色を設定できること。任意の条件や表示させる文字色・背景色はユーザーごとに選択できること。また、任意の条件はORやANDによる設定ができること。
2.2.11. | 検索結果のリストをCSV形式のファイルとして出力できること。
2.2.12. | 検索結果リストを最新の状態に保つ自動リロード機能があること。また、検査結果リストは手動でも更新できること。
2.2.13. | DICOM規格に準拠した他のサーバーから検査リストを取得し、PACSサーバー内の検査結果と統合したリスト表示ができること。
3 | ビューアー機能
3.1. | 基本要件
3.1.1. | 院内すべての画像参照端末には､同一のソフトウェアを使用することで、同じ機能と操作性を提供できること｡
3.1.2. | オーダリング・電子カルテシステム側のユーザーを引き継いで画像ビューアーを起動できること。また、このときパスワードの再入力が必要ないこと。
3.1.3. | オーダリング・電子カルテシステムを終了して別ユーザーがログインし直した場合、端末の再起動やログオフ等の操作を必要とせずに、ログインし直したユーザーとして画像ビューアーを起動できること。
3.1.4. | 画像管理サーバーで管理された画像データは、参照する各端末のハードディスクに保存されずメモリに直接展開され、高速な画像表示が行なえること。
3.1.5. | 管理されているすべての画像（オリジナル画像）が3秒以内に､院内すべての端末で表示できること。
3.1.6. | モダリティ種類ごとに初期表示レイアウト、表示倍率、表示階調、表示するオーバーレイ等について設定できること。また、この設定はユーザーごとにできること。
3.1.7. | 使用頻度の高い操作をマウス操作に登録できること。また、使用するマウス操作を切り替える際には、登録したマウス操作以外には操作が不要であること。
3.1.8. | マウスの右クリックメニューまたはキーボードショートカットに各種機能を自由に登録して操作できること。また、この登録はユーザーごとにできること。
3.2. | 読影画面構成
3.2.1. | ツールバー設定
3.2.1.1. | ツールバーに各種機能のボタンをアイコン化して配置できること。また、アイコンを選択することで機能を利用できること。
3.2.1.2. | 機能アイコンを任意に組み合わせてツールバーを作成・保存できること。また、ツールバーの作成・保存はユーザーごとにできること。
3.2.1.3. | ツールバーの機能アイコンの位置を任意に移動できること。また、ツールボタンの大きさをユーザーごとに設定できること。
3.2.1.4. | 各ツールバーの表示・非表示を切り替えられること。
3.2.1.5. | 各ツールバーの表示位置については、入れ替えや移動を任意に行えること。
3.2.1.6. | ツールバーをドラッグ＆ドロップによって読影画面の任意の位置に配置し、フローティングツールバーとして利用できること。
3.2.2. | 患者情報表示
3.2.2.1. | 選択した検査の患者情報を表示できること。
3.2.2.2. | 個人情報保護のために、匿名化モードで読影画面内の患者情報を非表示にできること。また、患者情報の表示/非表示の切り替えは、ビューアーからログアウトせずにワンタッチでできること。
3.2.2.3. | 匿名化は、患者名や患者IDなどの患者情報だけを非表示にするモードと、依頼科や依頼医も含めて非表示にするモードを選択できること。
3.2.2.4. | 患者情報やサムネイルの表示範囲をユーザーごとに設定できること。
3.2.2.5. | 患者情報、過去検査情報（リスト・サムネイル表示）の表示エリアと検査画像の表示エリアを入れ替えられること。また、この設定はユーザーごとにできること。
3.2.3. | 過去検査表示
3.2.3.1. | リスト表示形式
3.2.3.1.1. | 過去検査のリストを読影画面内に一覧で表示できること。また、リストから任意の検査を選択することで、選択した検査の画像を読影画面に表示できること。
3.2.3.1.2. | 過去検査リストで表示する検査項目の内容、並び順をユーザーごとに設定できること。また、過去に撮影したモダリティ種類を選択することで、モダリティ種類による過去検査リストの絞り込みができること。
3.2.3.1.3. | 過去検査リストで選択した検査を、シリーズ単位でサムネイル表示できること。選択したサムネイル画像はページングができること。また、サムネイルの表示段数をユーザーごとに設定できること。
3.2.3.1.4. | 過去検査リストの任意の検査やそのサムネイルをダブルクリックまたはドラッグ＆ドロップすることにより、任意のスタックに画像を表示できること。また、ドラッグ＆ドロップによる画像の表示は、複数の検査やサムネイルを選択した場合でもできること。
3.2.3.1.5. | 過去検査リストのサムネイルからドラッグ＆ドロップによって画像を表示する際に、ポップアップで表示されるレイアウトウィンドウを利用して表示させるスタックを選択できること。
3.2.3.1.6. | 過去検査リストで選択した検査のシリーズ情報（シリーズ番号、シリーズ記述）をリストで表示できること。
3.2.3.2. | マトリックス（パレット）表示形式
3.2.3.2.1. | 検査種別と検査日時のマトリックスによって、過去検査の件数を一覧で表示できること（パレット表示）。また、この表示は読影画面とは別ウィンドウで行い、検査画像はパレット表示とは別にサムネイルで表示できること。
3.2.3.2.2. | 過去検査一覧（パレット表示）は、検査日やモダリティ種別によって絞り込みができること。
3.2.3.2.3. | 過去検査一覧（パレット表示）による表示期間の単位を、年・月・日で切り替えられること。
3.2.3.2.4. | 過去検査一覧（パレット表示）のウィンドウ上に表示されたサムネイルをダブルクリックまたはドラッグ＆ドロップすることにより、読影画面の任意のスタックに画像を表示できること。
3.2.3.2.5. | 過去検査パレットのサムネイルからドラッグ＆ドロップによって画像を表示する際に、ポップアップで表示されるレイアウトウィンドウを利用して表示させるスタックを選択できること。
3.2.3.3. | アコーディオン表示形式
3.2.3.3.1. | 各検査の先頭シリーズのサムネイルを並べて一覧で表示でき、そのサムネイルをクリックすることにより、全シリーズのサムネイル画像を展開できる表示形式（アコーディオン表示形式）を備えていること。また、アコーディオン表示の展開・収納はワンタッチで切り替えられること。
3.2.4. | 画像表示エリア
3.2.4.1. | 画像表示レイアウト
3.2.4.1.1. | スタック表示（ビューアの分割表示）とタイル表示（スタック表示内での分割表示）を組み合わせて表示できること。
3.2.4.1.2. | スタックの表示数（ビューアの任意の分割数）とタイルの表示数（スタックの任意の分割数）を変更できること。また、スタックの表示数とタイルの表示数は、別ウィンドウで表示されるマス目にマウスカーソルを合わせるだけで選択できること。
3.2.4.1.3. | 任意のスタックとタイルの表示方法（行列数）をレイアウトプリセットとして登録できること。また、登録したレイアウトは簡単に選択して切り替えられること。
3.2.4.1.4. | 検査画像の初期表示時におけるスタックの表示数、タイルの表示数をモダリティ種別ごとに設定できること。また、この設定はユーザーごとにできること。
3.2.4.1.5. | 複数のスタックを用いて一つの検査画像を表示できること。この表示と解除はワンタッチで簡単に行えること（スタック結合表示）。また、検査画像をモニター全体に表示できること（フルスクリーン表示）。
3.2.4.1.6. | スタックに表示している画像を、読影画面から独立させて表示・操作ができること（サブウィンドウ機能）。サブウィンドウは複数表示できること。
3.2.4.1.7. | 画像を表示しているスタックを別ウィンドウでも表示できること（ミラーウィンドウ機能）。ミラーウィンドウには、選択しているスタックの表示状態や操作をそのまま映し出せること。
3.2.4.2. | 表示設定
3.2.4.2.1. | スタックに階調範囲を調整できる階調範囲指定バーを表示できること。また、表示/非表示の切り替えができること。
3.2.4.2.2. | オーバーレイの表示項目、表示位置をモダリティごとに複数パターン登録できること。
3.2.4.2.3. | オーバーレイ情報の表示/非表示をワンタッチで切り替えられること。また、検査画像の初期表示時におけるオーバーレイの表示/非表示を設定できること。
3.2.4.2.4. | スタックに表示中の画像とサムネイル画像について、検査の異・同を簡単に判別できること（例：識別マークや強調表示の仕組み）。
3.2.4.3. | カスタムレイアウト設定
3.2.4.3.1. | モダリティ種類ごとに読影画面のレイアウトを複数設定できること。また、この設定はユーザーごとにできること。
3.2.4.3.2. | ユーザーごとに設定したモダリティ種類別のレイアウトは、ビューアー起動時の初期表示レイアウトとして指定できること。また、複数設定したレイアウトはワンタッチで切り替えて表示できること。
3.2.4.3.3. | スタックに表示しているレイアウトから、ユーザーごとのカスタムレイアウトの条件を作成できること。
3.2.4.3.4. | モダリティ種類ごとに設定したレイアウトを、ユーザー間で共有できること。
3.3. | 画像表示機能
3.3.1. | 基本機能・基本操作
3.3.1.1. | 同一モダリティの画像だけでなく異なるモダリティの画像との比較読影ができること。
3.3.1.2. | 単一シリーズの中に混在する複数の撮影時相やプロトコルを、仮想的に複数のシリーズに分割表示できること（サブシリーズ化機能）。
3.3.1.3. | サブシリーズ化は以下の条件によって設定できること（スライスロケーション／イメージポジション／撮影時間）。また、サブシリーズ化を実行する条件と実行しない条件をそれぞれ設定できること。
3.3.1.4. | スライスライン（参照ライン）を表示できること。また、撮影角度が異なる画像でも、スライスラインを常に表示できること。スライスラインの表示／非表示はワンボタンで切り替えられること。
3.3.1.5. | 画像の最終表示状態を自動的に保存し、履歴として管理できること。また、その履歴を指定することによって、当該検査の最終表示状態を立ち上げられること。履歴は最低でも過去20件分を保持できること。
3.3.1.6. | 表示状態（読影状態）をファイルとして保存できること。また、保存した読影状態を再現してビューアーを操作できること。
3.3.1.7. | 作成した他断面画像やフュージョン画像、内臓脂肪解析結果画像などをスタディの1シリーズとしてPACSサーバーに送信できること。
3.3.1.8. | 表示された画像のDICOMタグ情報を全て表示できること。
3.3.1.9. | 画像表示機能として、上下左右の反転、回転、拡大・縮小ができること。
3.3.1.10. | 縮小表示については、ピクセル等倍よりも縮小して表示できること。
3.3.1.11. | 画面のサイズに合わせて、最適な表示倍率で画像を表示できること。
3.3.1.12. | 画像の一部を拡大して表示できること（虫メガネ機能）。虫メガネの拡大倍率や拡大範囲はユーザーごとに変更できること。また、虫メガネの使用時でもアノテーションを表示できること。
3.3.1.13. | ピクセル等倍で画像を表示できること。
3.3.1.14. | WW/WL（Window Width/Window Level）は、マウスのドラッグおよび数値入力、階調バーによって変更できること。
3.3.1.15. | WW/WLについては、初期表示の値に戻すボタンを設けられること。
3.3.1.16. | WW/WL、トーンカーブ、フィルタをユーザーごとにプリセット登録できること。プリセットでは、現在表示しているWW/WLを保ったまま、トーンカーブ、フィルタのプリセットを適用できること。
3.3.1.17. | 自動的に画像の階調を最適化できること。
3.3.1.18. | 各条件（肺野条件、縦隔条件、骨条件、腹部造影、腹部単純、気管支条件等）に対して、デフォルトで階調値を用意できること。また、任意の条件（値）をユーザーごとに設定・保存できること。
3.3.1.19. | シリーズごとに撮影時のWW/WL、ガンマカーブ、任意のLUT、モダリティLUTを表示できること。
3.3.1.20. | 検査単位で表示している画像のWW/WLを変更した場合、同一シリーズの画像または検査全体にその値を反映できること。
3.3.1.21. | マウスホイールの回転による画像のページングができること。また、ユーザーごとにページング操作をマウスの他のボタンに割り当てられること。
3.3.1.22. | 任意の画像を自動でページングできること（オートページング機能）。
3.3.1.23. | オートページングはページング速度・方向を任意に変更できること。また、特定範囲を指定してループや往復等でのオートページングができること。
3.3.1.24. | オートページングによってマルチフレーム画像を動画のように再生できること。
3.3.1.25. | 時相の異なるシリーズの画像を複数選択することにより、任意の断面を時系列に沿って確認できること。
3.3.1.26. | 選択したシリーズに類似する過去検査のシリーズを自動で検索して表示できること（比較表示機能）。また、比較表示させるレイアウトを選択できること。
3.3.1.27. | 選択したスタックの画像を以下の条件で並べ替えられること（イメージNo.順、スライスロケーション順、イメージポジション順、撮影時刻順、インスタンス日時順）。
3.3.1.28. | 検査単位で一スタックに表示させた場合は、前後のシリーズの先頭画像へスキップしてページングができること。
3.3.1.29. | ユーザーごとに複数の操作を組み合わせた複合コマンドを登録できること。また、登録した複合コマンドは、ツールバーや右クリックメニュー、ショートカットキー等から簡単に使用できること。
3.3.1.30. | 複数シリーズの比較読影時に、スライスロケーションまたはイメージポジションにより、自動的に位置合せができること。
3.3.1.31. | 同一のテーブルポジションが存在しない場合は近似値で位置合せができること。
3.3.1.32. | スライスロケーションがずれている場合、一度だけオフセット保存をすることにより、以降の位置合わせは自動でできること。
3.3.1.33. | 複数のスタックを選択した状態で、アクティブスタック（最後に選択した画像）に同期させながらページングができること（同期ページング）。
3.3.1.34. | スライス厚が異なる複数のシリーズを比較読影する時に、スライス位置を自動的に計算し、同期ページングができること。
3.3.1.35. | 断面の異なる複数のシリーズ上で、1つの断面で指定したROIの位置に連動して、他断面上の同じ個所のROIを表示できること。
3.3.1.36. | FOVのみ、スライス位置のみ、またはFOVとスライス位置等を組み合わせて1クリックで位置合わせができること。
3.3.1.37. | CT画像において画像形状を認識した位置合わせができること。
3.3.1.38. | アクティブスタックを基準として、選択した他の複数スタックの画像に対して、サイズ合わせ、位置合わせ、座標合わせができること。また、この操作をワンボタンで行えること。
3.3.1.39. | アクティブスタックを基準として、選択した他の複数スタックの画像に対して階調の変更を反映させられること。また、反映の有無についてはユーザーごとに設定できること。
3.3.2. | マーキング・計測
3.3.2.1. | アノテーション機能（マーキング機能）・計測機能があること。
3.3.2.2. | アノテーション情報および計測情報は、一部消去ならびに全消去ができること。
3.3.2.3. | アノテーション情報および計測情報は、画像データと共に保存し、再度表示できること。
3.3.2.4. | アノテーション情報および計測情報は、表示のON/OFFを切り替えられること。
3.3.2.5. | アノテーション機能における直線、矢印、番号、短形、円形、多角形、文字入力では表示する線の色、線の太さ、フォントサイズ、文字の色を簡単に変更できること。また、複数個所にマークする際には、自動で色を変えられること。
3.3.2.6. | 計測機能として、長さ、面積、2点角度、3点角度、CE角、Cobb角、FTA、比率、画素値、各種ROI計測ができること。また、計測した数値をCSV形式で保存できること。
3.3.2.7. | 計測結果をクリップボードにコピーし、他のアプリケーションに貼り付けられること。
3.3.2.8. | ROI計測では、面積、短径・長径、最小値、最大値、平均、中央値、合計、SDの計測が可能で、表示する項目を設定できること。また、小数点の表示桁、小数部の処理方法を指定できること。
3.3.2.9. | 心胸比専用の測定機能があること。また、複数の方法で測定できること。
3.3.2.10. | 腹部CT画像において、皮下脂肪と内臓脂肪の面積を計測できること。
3.3.2.11. | 計測モードに変更することなく、キーボードとマウス操作による簡易計測で長さ・画素値の測定ができること。また、測定結果をクリップボード経由でレポートなどに貼り付けられること。
3.3.2.12. | キーボードとマウス操作により他断面上の同じ箇所をマウスポインタで表示できること。
3.3.2.13. | PET画像に対するSUV計測ができること。また、PET画像のMPR画面では、ROIだけでなくVOIでのSUV計測ができること。
3.3.2.14. | 画素間隔を指定することにより、距離情報のないDICOM画像でも距離や面積の計測ができること。
3.3.3. | フュージョン
3.3.3.1. | モダリティ種類を問わずに、全ての端末でフュージョン（画像融合）ができること（例：CT画像・MRI画像、CT画像・核医学画像、MRI画像・核医学画像など）。
3.3.3.2. | ベース画像と重ね合わせる画像を選択することにより、フュージョンができること。
3.3.3.3. | 重ね合わせ画像の画素値に関わらず、指定した合成率で合成できること。
3.3.3.4. | 重ね合わせ画像の画素値が指定した合成率を超えた場合に合成できること。
3.3.3.5. | 画素値×合成率の値を基に合成できること。
3.3.3.6. | ベース画像と重ね合わせ画像の差分を表示できること。
3.3.3.7. | ベース画像と重ね合わせ画像の差分を絶対値で表示できること。
3.3.3.8. | フュージョンした結果とベース画像を、メッシュまたは格子状に合成した画像を表示できること。
3.3.3.9. | フュージョン操作は、キーボード操作またはマウスで画像をドラッグする操作のみでできること。また、重ね合わせをする際に自動でスライス位置やFOVをあわせられること。
3.3.3.10. | フュージョンで重ね合わせたそれぞれの画像について、表示割合を調整できること。
3.3.3.11. | フュージョンで重ね合わせた画像でMPRを表示できること。
3.3.4. | 画像の再構成
3.3.4.1. | 表示中のAxial画像の断面変換を行い、Sagittal、あるいはCoronal画像として表示できること。また、作成した画像にスライスライン（参照ライン）を表示できること。
3.3.4.2. | 院内すべての画像配信端末で、シリーズ内の画像を再構成し、Axial、Sagittal、Coronal、MIP回転像の再構成画像をスタック内で表示できること。
3.3.4.3. | スタック内で再構成した画像は、MIP表示、MinIP表示ができること。また、再構成するスライスの厚さとスライス間の距離を指定できること。
3.3.4.4. | スタック内で再構成した画像は、断面の角度（傾斜）を変更できること。
3.3.4.5. | スタック内でOBLIQUE画像を再構成できること。マウスのドラッグ操作でOBLIQUE断面を回転できること。また、再構成したOBLIQUE断面をDICOM画像としてPACSサーバーへ送信できること。
3.3.4.6. | 別ウィンドウでMPR表示ができること。また、MPR画面上でもMIP、MinIP処理ができること。
3.3.4.7. | 関心領域を含んだAxial画像をスタックに表示した状態でMPR画面を呼び出した場合、表示していた断面でのMPR像を初期表示できること。
3.3.4.8. | MPR表示において、任意の曲線を指定してその断面を表示できること（CurvedMPR）。
3.3.4.9. | MPR表示において、OBLIQUE面で任意の場所をダブルクリックすると、自動で各断面が移動すること。
3.3.4.10. | MPR表示において、OBLIQUE面で固定した点を中心として画像を回転できること。また、左右頭尾の方向を示すキューブによって表示中の断面方向を表し、キューブをドラッグ操作することにより画像を回転できること。
3.3.4.11. | MPR表示においてスライスの厚さ・スライス間の距離を指定したMIP、MinIP、MIP回転の再構成ができること。また、スライスの厚さをスライダーバーやマウス操作で調整できること。
3.3.4.12. | MPR画面のレイアウトで、直角に交わる3方向のOBLIQUE像（Axial／Sagittal／Coronal）を表示できること。
3.3.4.13. | MPR画面で作成したOBLIQUE画像をDICOM画像としてPACSサーバーに送信できること。
3.3.5. | 画像の解析
3.3.5.1. | 選択した範囲の画素値を表示できること（ピクセルマップ機能）。
3.3.5.2. | 表示している画像全体、または指定した領域内について、画素値のヒストグラム（度数分布図）を表示できること。
3.3.5.3. | 画像上の指定した直線部分における画素値の推移をグラフで表示できること（プロファイルカーブ表示）。
3.3.6. | 画像編集機能
3.3.6.1. | 選択したスタックの画像を画素値によって色分けできること。
3.3.6.2. | 任意の画像に対して、スムージング、ぼかし、輪郭強調、シャープネス、白黒反転、擬似カラー設定の画像処理ができること。
3.3.6.3. | 複数枚の画像をそのままの状態で重ね合わせて表示できること（畳み込み機能）。
3.3.6.4. | 畳み込みPartialMIP表示の際の枚数を選択できること（2，3，4，5，7，10枚）。
3.3.6.5. | 畳み込みPartialMIP表示は枚数・厚さ・距離・角度を指定できること。
3.3.6.6. | 畳み込みPartialMIP表示の他に、average表示、MinIP表示ができること。
3.3.6.7. | 通常畳み込みPartialMIP画像と、断面角度を変更した再構成画像を用いてステレオ視モード表示ができること。また、本モードは簡便な操作で表示できること。
3.3.6.8. | スカウト画像のスライスライン（参照ライン）をドラッグすることで、他断面の画像の位置を同期させて変更できること。
3.3.6.9. | 画像にフラグを付けられること。また、フラグを付けた画像だけを患者単位に一覧で確認でき、一覧から画像をビューアーに表示できること。
3.3.6.10. | 表示している検査に対して読影コメントを入力できること。
3.3.6.11. | DSAマスク処理ができること。この処理は、シングルフレーム画像、マルチフレーム画像の両方に対して実行できること。
3.3.6.12. | DSAマスク処理は、DICOMタグのマスク情報の適用によって行えること。また、マスク情報の入力によっても行えること。
3.3.6.13. | MRI画像に対するComputedDWI機能があること。また、作成したComputedDWI画像をPACSサーバーに送信できること。
3.3.7. | 画像媒体参照
3.3.7.1. | 患者がCD等で持参したDICOMファイルを画像ビューアーへドラッグ＆ドロップすることによって参照できること。
3.3.7.2. | 患者が持参したCD等の画像媒体に複数人分のデータが存在する場合は、患者一覧を表示し、患者を指定できること。
3.3.8. | 検査画像の保存
3.3.8.1. | 任意の検査における画像を、利用する端末上に保存（ダウンロード）できること。また、当該機能の権限をユーザーごとに付与できること。
3.3.8.2. | 画像を保存する際、スタディ単位・シリーズ単位・任意の領域を指定できること。
3.3.8.3. | フラグを付けた画像を、患者ごとに一括で保存できること。
3.3.8.4. | 画像の任意の領域をマウスドラッグによって選択できること。また、選択した領域はクリップボード経由での他システムへのコピーや、連携するレポートシステムへキー画像として貼り付けられること。
3.3.8.5. | 画像を保存する際、保存する画像のオーバーレイ・アノテーション情報の有無を選択できること。
3.3.8.6. | DICOM形式、JPEG形式、Bitmap形式、TIFF形式、avi形式、およびプレゼンテーションソフトウエア（PowerPoint®スライド）形式にてファイルを保存できること。また、当該機能の権限をユーザーごとに付与できること。
3.3.8.7. | JPEG形式、Bitmap形式、TIFF形式ファイル保存の際、画像のマトリックスサイズ、解像度を指定できること。
3.3.8.8. | PowerPoint®スライドを作成する際、作成するスライドの用紙タイプ（A4・35mmスライド・OHPシートなど）を指定できること。また、選択した複数のシリーズ、複数枚の画像を設定に合わせて自動で貼り付けられること。
3.3.9. | 他システムとの連携
3.3.9.1. | 任意の画像をクリップボード経由で他システムに引き渡せること。
3.3.9.2. | キー画像を連携するレポートシステムへ簡単に貼り付けられること。 →（３-１２６後半と重複／若杉さん修正案）画像の表示（読影）状態を、レポートシステムへキー画像として貼り付けられること。
3.3.9.3. | ビューアーからイメージャへフィルム出力ができること。また、当該機能の権限をユーザーごとに付与できること。
3.3.9.4. | ビューアーからワンクリックで画像を印刷できること。
3.3.9.5. | PACSビューアーから、○○○社製の○○○を利用できること。
4 | マンモグラフィ読影機能
4.1. | 基本要件
4.1.1. | DICOM mammography CAD SR表示に対応していること。
4.1.2. | トモシンセシス画像の表示に対応していること。
4.2. | 画像表示レイアウト
4.2.1. | マンモグラフィ画像とマンモグラフィ以外の画像を並べて表示できること。
4.2.2. | マンモグラフィ以外の画像を汎用カラーモニターに表示し、マンモグラフィ画像は5Mピクセル高精細モニターで表示固定ができること。
4.2.3. | マンモグラフィ表示エリアは、5Ｍピクセル高精細モニター2面表示から1面のみの表示へと切り替えられること。
4.2.4. | マンモグラフィ読影専用のレイアウトプロトコルを設定できること。レイアウトプロトコルの設定はユーザーごとに設定画面から行えること。
4.2.5. | レイアウトプロトコルは10パターンまで登録できること。また、適用するレイアウトプロトコルはワンボタンで切り替えられること。
4.2.6. | レイアウトプロトコルの登録では、画面分割や表示させる画像の視野・側性、表示倍率、左右反転、今回・前回・前々回以前、上・中・下寄せを指定できること。
4.2.7. | 追加撮影情報を持つ同一視野・側性画像を追加撮影画像ウィンドウに表示できること。
4.2.8. | スタックに表示中の領域と画像の全体像（ナビゲーション表示）を同時に表示できること。また、ナビゲーション表示での操作によって、スタックに表示させる領域を変えられること。
4.2.9. | オーバーレイ、ツールバー、ナビゲーション表示の表示/非表示をワンボタンで切り替えられること。
4.2.10. | マウスカーソルを近づけたときにツールバーを表示させるように設定できること。また、固定表示の設定もできること。
4.3. | 画像表示・処理機能
4.3.1. | 各種機能を右クリックメニューに自由に登録できること。また、ピクセル等倍表示やフィット表示など、頻繁に使用するオペレーションをショートカットキーに登録できること。なお、これらの登録はユーザーごとに行えること。
4.3.2. | オーバーレイの見出しおよび末尾の単位をユーザーごとに設定できること。
4.3.3. | 読影画面内に検査画像をサムネイルで表示できること。また、サムネイルをドラッグ＆ドロップすることにより、スタックに検査画像を表示できること。
4.3.4. | 乳房の左右位置調整（オフセット）、マスキング（画像の任意の領域を隠す）、虫眼鏡（部分拡大表示）、拡大鏡、計測、左右反転表示等ができること。
4.3.5. | 乳頭位置合わせ表示ができること。
4.3.6. | マウスのみで虫眼鏡表示（部分拡大表示）の操作ができること。虫眼鏡は、拡大したい箇所でのマウス操作によって表示できること。また、虫眼鏡表示の拡大率はユーザーが変更できること。
4.3.7. | マウスのみで拡大・縮小の操作ができること。拡大・縮小表示はマウスカーソルを中心に動作すること。
4.3.8. | マウスのホイール操作により、スタックに表示している画像を同一視野・側性の過去画像に切り替えられること。
4.3.9. | 表示中の画像と同一視野・側性の画像をサブトラクションできること。
4.3.10. | サブトラクション後、比較検査画像データを上下左右にオフセットできること。
4.3.11. | サブトラクション後、比較検査画像データは任意の点を中心に回転できること。
4.4. | 他システムとの連携
4.4.1. | 表示している画像をレポートシステムへキー画像として貼り付けられること。
5 | ディスクパブリッシャー
5.1. | IHE PDI（PMC）の規格に準拠していること。
5.2. | PACSが作動する全ての端末から、任意の検査データを選択してCD／DVD／BDを作成できること。また、作成指示権限はユーザーごとに付与できること。
5.3. | CD／DVD／BDの作成目的に応じて、匿名化の有無や画像形式等の設定をユーザーごとにプリセット登録できること（例：他施設紹介用、患者参照用、研究用）。
5.4. | 発行指示の際に書き込みの優先度を指定できること。
5.5. | 作成指示をしたCD／DVD／BDの作成状況を確認できること。また、作成状況を色分け表示できること。
5.6. | CD／DVD／BDの作成指示を取り消せること。
5.7. | CD／DVD／BDに書き込みたい画像を選択すると、画像データの概算総容量を表示できること。
5.8. | ダイナミックシリーズCTやMRIなどの書き込み指示は、シリーズ単位、画像単位で指定できること。
5.9. | 検査を選択するだけで、画像に紐付いた読影レポート（PDF）をCD／DVD／BDに書き込めること。
5.10. | 書き込み時に患者情報を自動的に匿名化してCD／DVD／BDに保存できること。
5.11. | 媒体に印字する病院名、患者名、検査内容などについては、配置、フォントサイズ、カラーを編集できること。
6 | 画像取り込み機能
6.1. | 次の形式のファイルを取込めること。非DICOMデータは検査情報・患者情報を付加し、DICOM化して取込めること。また、取り込み権限はユーザーごとに付与できること。 ・DICOM形式画像（非圧縮、JPEG可逆圧縮） ・DICOMマルチフレーム画像（非圧縮、JPEG可逆圧縮） ・BITMAP、JPEG、PNGなどの汎用画像 ・PDFファイル
6.2. | 取り込み時に拡張子を指定することにより、取り込むファイルを自動で識別できること。
6.3. | 患者IDを指定することで患者情報を表示できること。
6.4. | 取り込みを行う媒体の患者情報と、指定した患者IDに紐付く院内の患者情報を並べて表示できること。
6.5. | 取り込むファイルの一部DICOMタグを書き換えられること。
6.6. | 送信先のDICOMサーバー情報をプリセットで指定できること。

## 構築・保守・役務
No. | 構築・保守・役務要求仕様（PACS）
1 | 構築
1.1. | システム構築は当院で調達した仮想基盤に構築を行う事
1.2. | 各部門の運用は部門責任者と運用精査し診療に影響の内容構築を行う事
1.3. | 院内配信においてはDICOMビューワー、診断RIS、治療RIS、Report、Web Report、統合検査システム、検像システムを当院が指定するHIS端末に相乗りし運用できる事
1.4. | 検査機器との接続は当院の指定する機器との接続を行う事。また、接続連携内容においては各検査システムに必要なDICOMクラスの接続を行う事
1.5. | 当院では、情報基盤システム（インターシステムズ社ミドルウエアシステム：以下ミドルウエア）を導入します。同一県内でのミドルウエアとの連携実績を有する事。
1.6. | ミドルウエアとの連携の際は、当院の運用を理解しSIを担当するベンダとの協議を行う事。
1.7. | ミドルウエア連携を想定するシステムは、PACSシステム、レポートシステム、放射線業務管理システム、治療RISシステム、線量管理システム、診療情報管理システムとします。
2 | 保守仕様
2.1. | 医用画像システムの保守は24時間356日の対応が可能である事
2.2. | 当院と同一市内に事業所を有する事
2.3. | 保守を請け負う事業所には医用画像システム専属のエンジニア2名以上が常駐している事
2.4. | 岩手県内の500症以上の医療施設に24時間365日対応の保守実績を有する事
2.5. | 有事の際にも対応できるよう、隣県にも同一対応可能の事業所を有している事
2.6. | 導入後、初年度1年間はソフトウエア保証期間とする事
2.7. | 院内の運用において、システムまたはソフトウエアのカスタマイズを要求することがある。その際は担当責任者と十分に協議を重ね保守費用内で対応を行う事。その際、保守費用では賄えないカスタマイズが発生する場合は明確な理由とその費用の算出を行い提示すること。

## PSA
No. | 診療情報管理システム要求仕様
1 | 基本要件
1.1. | 患者情報や検査・薬剤・文書等の院内複数システムにまたがる情報を統合し、WEBブラウザ上でマトリックス表示（以下、「マトリックス」または「マトリックス表示」と表記）ができるシステムであること。
1.2. | システムの起動時には電子カルテなどの上位システムのユーザー情報を引き継ぎ、ユーザー名・パスワードの入力を必要としないこと。
1.3. | ブラウザによって、電子カルテなどの上位システムで表示している患者のポータル画面を呼び出せるシステムであること。
1.4. | 対応するブラウザはInternetExplorer 11 以上であること。
1.5. | ブラウザのバージョンによって表示が変わらないこと。
1.6. | Windows10以上のOSに対応すること。
1.7. | 連携する各種部門システムからデータを取り込めること。
1.8. | 連携する各種部門システムから取り込んだデータからアイコン及びサムネイルを表示できること。
2 | 検索機能
2.1. | 検索条件
2.1.1. | 検索条件として、患者情報（患者ID、患者名、性別、入院/外来、生年月日など）と検査情報（検査日、依頼科、依頼医、検査名称、モダリティ、部位など）を指定できること。
2.1.2. | 複数の検索条件を組み合わせて検索条件プリセットとして登録できること。また、登録した検索条件プリセットは検索画面から簡単に利用できること。
2.1.3. | 検索条件のプリセットをプリセットボタンとして表示できること。
2.1.4. | 検索画面を表示する際に、特定の検索条件によって絞り込んだ状態で表示できること。
2.2. | 検索結果表示
2.2.1. | 検索結果の表示において、任意の表示区分を選択することで昇順・降順でのソートができること。また、ソートは複数項目によって行えること。
2.2.2. | 検索結果を患者一覧で表示できること。
2.2.3. | 検索結果を検査一覧で表示できること。
2.2.4. | 各患者IDに属するすべての検査、文書などを患者一覧の表示内で確認できること。
3 | 患者ポータル画面
3.1. | 表示レイアウト
3.1.1. | 患者ごとに、検査日と検査種別をマトリックスで表示できること。また、マトリックスでは、時系列で検査情報（画像、動画等）の有無を一目で判別できること。
3.1.2. | マトリックスでは、検査項目をカテゴライズし、階層構造で表示できること。
3.1.3. | マトリックス表示では、画像検査、文書等の区分ごとにサムネイルやテキスト等の表示形式をユーザーごとに設定できること。また、表示の切り替えは簡便な操作で行えること。
3.1.4. | マトリックスでは、検査・文書種別ごとに表示／非表示を設定できること。また、ユーザーごとに設定できること。
3.1.5. | マトリックス表示では、スクロールバーの操作とマウスドラッグによって表示エリアを動かせること。
3.1.6. | マトリックスの表示データを更新ボタンによって更新できること。
3.2. | 表示機能
3.2.1. | 画像や文書について、マウスオーバーによって検査日や部位、検査時の年齢等を表示できること。
3.2.2. | 連携している部門システムをマトリックスから簡単に起動できること。
3.2.3. | マトリックスの検体検査データをグラフ化し、時系列変化を把握できること。
3.2.4. | マトリックスの検体検査データについて、データ項目を選択・編集してクリップボード経由でコピーできること。また、編集ではセパレータの指定ができること。
3.2.5. | 薬剤データ（処方／注射／点滴）を取り込み、マトリックス表示ができること。
3.2.6. | マトリックスから文書画像をビューイングできること。また、拡大縮小表示ができること。
3.2.7. | マトリックス画面では、データのない検査・文書種別は表示を省略できること。
3.2.8. | 登録されたアイコン単位にコメントを記述できること。
3.3. | 絞り込み機能
3.3.1. | マトリックスの表示項目は、検査種別、依頼科、モダリティ等を条件にして絞り込みができること。
3.3.2. | 絞り込みでは、以下の条件を設定できること（完全一致・前方一致・後方一致・中間一致・否定）。
3.3.3. | 絞り込み条件として用いるキーワードは、ユーザーごとにプリセットで登録できること。
3.3.4. | マトリックスを呼び出す時に、プリセットで登録したキーワードを条件としてデフォルトで絞り込まれた状態で表示できること。
3.3.5. | 絞り込み表示機能によって絞り込まれていることが認識できること。
3.3.6. | 絞り込み表示機能とは別に、マトリックスの検査種別・部位表示領域や日付を選択して絞り込めること。
3.3.7. | 日付選択による絞り込みでは、マトリックスの日付表示（以下、「日付ヘッダー」と表記）から任意の日付だけに絞り込める他、任意の日付の前後1週間、本日、本日の前後1週間を条件として絞り込みができること。
3.3.8. | 任意の患者にフラグを立て、その患者のマトリックスを簡単に見返せるように管理できること（ウォッチ機能）。また、フラグと併せてタイトルを付けて登録できること。
3.3.9. | ウォッチ機能に登録した患者の情報が更新された場合には、更新された事が判別できるように表示できること。
3.3.10. | 最新のデータが存在する日付から遡ってマトリックス表示をする期間を選択できること。また、期間だけでなくデータが存在する回数（日数）を指定した表示設定もできること。
3.3.11. | マトリックスに表示する期間、回数（日数）はユーザーごとにプリセット登録ができること。また、プリセット登録を利用して簡単にマトリックス表示を切り替えられること。
3.3.12. | 期間または回数（日数）を指定してマトリックスを表示する場合、データの存在する日付のみをマトリックスに表示できること。
3.3.13. | マトリックスを表示する際に、あらかじめ設定した期間または回数（日数）によってデフォルトで絞り込んで表示できること。
3.4. | ファイルアップロード
3.4.1. | 患者ポータル画面から文書ファイル（Docファイル、PDFなど）をアップロードできること。また、アップロードの権限はユーザーごとに付与できること。
3.4.2. | マトリックスには簡便な操作（ドラッグ＆ドロップ等）によってファイルを登録できること。
3.4.3. | アップロードした文書ファイルは、患者単位または検査単位で結びつけて表示できること。

## ミドルウエア
No. | ミドルウエア基盤要求仕様
1 | ミドルウェア基本機能
1.1. | 接続対象となる異なるシステム、ミドルウェア側でデータ変換、構造化、DB化等、必要な処理を行った上で、他システムとの連携を可能とする機能を有すること
1.2. | ミドルウェアに接続されるシステム間でのn:nのワークフローを実現する機能を有すること
1.3. | システム内を流れるデータのメッセージ変換機能を持つこと
1.4. | ビジネス・アクティビティ・モニタリング機能を有すること
2 | インターフェース機能
2.1. | 将来的な拡張時の相互接続を鑑み、以下に示す接続インタフェースを有すること
2.2. | TCP/IPプロトコルでの接続機能を標準的に有すること
2.3. | HL7メッセージの接続機能、パース機能を標準的に有すること
2.4. | DICOMメッセージの接続機能、パース機能を標準的に有すること
2.5. | Webサービスでの接続機能を標準的に有すること
2.6. | IHE ITIに基づいたインタフェース機能を有すること。またこれらはコネクタソンにおいて正式に認定されていること
2.7. | FHIRに基づいたインタフェース機能を有すること
2.8. | ASTNに基づいたインタフェース機能を有すること
2.9. | その他、ファイル、SMTPなど業界標準的なプロトコルでの接続機能を複数有すること
3 | データベース機能
3.1. | 階層型構造データベースとして機能すること
3.2. | ANSI標準のSQLによるアクセス機能を有すること
3.3. | KeyValue型データベースとして機能すること
3.4. | Javaを始めとするオブジェクト指向言語でアクセス／操作可能なオブジェクトデータベースとして機能すること
4 | システム間連携機能の実装
4.1. | 次の各医療情報システム間連携に係るインターフェース機能を提供すること ・検体検査システム（骨髄像検査レポート情報、レポート既読情報） ・病理検査システム（病理レポート情報、レポート既読情報） ・放射線レポートシステム（放射線レポート情報、レポート既読情報） ・放射線システム（診断RIS・治療RIS・線量管理・診療情報管理システム）
4.2. | 電子カルテシステムまたは電子カルテシステムＤＷＨへのデータ取得機能を有すること 電子カルテシステム側へのデータ取得については、当院担当者、電子カルテシステム導入ベンダーと協議の上、実装すること。
4.3. | 各医療情報システム間連携は、基本的に前項のインターフェース機能を介して行うこととし、一部のシステムが更新された場合でも、それ以外のシステムには影響しない環境を構築すること
4.4. | 既設システムとのシステム間連携方式は基本的に既存の連携方式を踏襲し、不要な接続コストの削減に努めること
4.5. | 当院担当者、統合検査情報システムベンダーと協議の上、統合検査情報システムへ必要なデータ連携が行えること。
5 | ミドルウェア上での実装機能
5.1. | ミドルウェア上に、以下の機能を実装すること。 ・4.1.に記載のレポート既読管理
5.2. | ミドルウェアに蓄積されたデータは当院担当者と協議の上、必要に応じ他の各医療情報システムへのデータ公開を行うこと。
6 | 導入実績
6.1. | 採用するミドルウェアについては、提案時点で製品化されていること。
6.2. | 岩手県内の当院同規模以上の医療機関にて、同ミドルウェアを採用したSI実績を有すること