## ネットワーク基本要件
項目別仕様書（基幹ネットワーク 基本要件）
基幹ネットワーク 基本要件
| 仕様番号 | 要件
1 | 1.1 | 基本事項
2 | 1.1.1 | 全体構成
3 | 1.1.1.1 | 本ネットワークシステムは、電子カルテシステムを利用するための基幹ネットワーク、及び放射線科ネットワークから構成される。
4 | 1.1.1.2 | 現行ネットワーク機器のリプレースとなる為、現行機器撤去など考慮すること。
5 | 1.1.1.3 | 光ケーブル、LANケーブルは現行のものを流用すること。また、移行に必要な配線がある場合には業者にて対応すること。
6 | 1.1.2 | ネットワークシステムの考え方
7 | 1.1.2.1 | 本ネットワークシステムは、電子カルテシステム、放射線科ネットワーク、部門システム及びネットワーク接続が必要な医療機器を全て統合できるものとすること。
8 | 1.1.2.2 | 電子カルテシステムを利用した業務を行うにあたり、ネットワークが不可欠であることから、単一障害によりシステムを利用した業務の全体停止が起こらないよう、高い安定性をもつネットワークシステムであること。ただし、ここでいう安定性とは、ネットワークシステム全体が停止しない構成とすること等を指す。
9 | 1.1.2.3 | 原則として、選定する機器及びソフトウェアは、最新で製品化されていること。その際、納入期限までに納入できることを文書にて保証すること。
10 | 1.1.2.4 | コアスイッチ、サーバスイッチ、デストリビューションスイッチ、フロアスイッチ、PoEスイッチについては、できる限り同一メーカの製品とすること。
11 | 1.1.2.5 | 導入後の対応サポート強化を図るため、診療に影響がでる障害発生時には120分以内に当院へ駆けつけ可能なこと。
12 | 1.1.2.6 | 本システムの稼働開始までに、本ネットワークの仕様及び運用方法、保守体制について当院へ承認を得ること。
13 | 1.1.2.7 | 導入スケジュールについては、工程管理表を提示し、当院の承認を得ること。
14 | 1.1.2.8 | 月1回の定例会を開催し、プロジェクトの進行状況を当院に報告すること。
15 | 1.1.2.9 | ネットワーク関連の配線工事、搬入、据付調整に要する全ての費用は、本調達に含むこと。
16 | 1.1.2.10 | コアスイッチ、サーバスイッチ、デストリビューションスイッチはそれぞれ2台以上で構成（冗長化構成）すること。
17 | 1.1.2.11 | 本ネットワークシステムには、ループガード機能、不正接続や異常パケットの検知・遮断機能等有していること。
18 | 1.1.2.12 | 将来的なシステムの追加や増設に対応可能な通信制御機能を有し、接続ポートの拡張性を有すること。
19 | 1.1.2.13 | 本ネットワークシステムのネットワークトポロジーは基本的にコア、デストリビューション、フロアの3 層構造とし、無線LAN エリアについては、コア、デストリビューション、PoE スイッチの３層構造もしくはコア、PoE スイッチの２層構造とする。
22 | 1.1.2.16 | 円滑かつ安定したネットワーク設計・施工作業の実現のため、プロジェクト体制図を事前に当院に提出し、承認を得ること。
23 | 1.1.2.17 | 構築チームは、医療機関における医療情報ネットワーク全般に精通し、十分な構築・導入経験を有するメンバで構成すること。
24 | 1.1.2.18 | 上記以外の事項については、別途協議の上、決定をすること。
25 | 1.1.3 | 調達物品名及び構成内訳
26 | 1.1.3.1 | 基幹ネットワーク及び放射線科ネットワーク
27 | 1.1.3.1.1 | コアスイッチ
28 | 1.1.3.1.2 | サーバスイッチ
29 | 1.1.3.1.3 | デストリビューションスイッチ
30 | 1.1.3.1.4 | フロアスイッチ
31 | 1.1.3.1.5 | PoE スイッチ
40 | 1.1.3.1.6 | 無線LAN装置
41 | 1.1.3.1.7 | 無停電電源装置（UPS）
43 | 1.1.3.1.8 | ネットワーク認証装置
44 | 1.1.3.2 | ファイアウォール
45 | 1.1.3.2.1 | ファイアウォール（WAN ルータ、SSL-VPN 装置と一体型の製品でも可）
46 | 1.1.3.3 | その他
47 | 1.1.3.3.1 | 上記システムの導入に伴う、LAN 配線工事、搬入、据付調整等を含むこと。
48 | 1.1.4 | 運用設計図書
49 | 1.1.4.1 | プロジェクトの進捗に合わせ、必要に応じ以下の書類を当院に提出すること。変更点が生じた場合は修正のうえ、最終版を報告書として提出し、当院の承認を受けること。
50 | 1.1.4.1.1 | 施工体制表
51 | 1.1.4.1.2 | 作業工程表
52 | 1.1.4.1.3 | ネットワーク論理設計書
53 | 1.1.4.1.3.1 | VLAN 設計書
54 | 1.1.4.1.3.2 | IPアドレス設計書
55 | 1.1.4.1.3.3 | ルーティング設計書
56 | 1.1.4.1.3.4 | ネットワーク構成図（論理）
57 | 1.1.4.1.4 | ネットワーク物理設計書
58 | 1.1.4.1.4.1 | ネットワーク構成図（物理）
59 | 1.1.4.1.4.2 | ラック内構成図及びラック機器搭載図
60 | 1.1.4.1.5 | 試験実施計画書
61 | 1.1.4.1.6 | 試験実施報告書
62 | 1.1.4.1.7 | 運用管理資料
63 | 1.1.4.1.7.1 | 機器取扱説明書（機器ベンダマニュアル）
64 | 1.1.4.1.7.2 | 機器取扱説明書（病院担当者向け運用マニュアル）
65 | 1.1.4.1.7.3 | MAC アドレス・IP アドレス管理表（病院指定の様式による）
66 | 1.1.4.1.7.4 | スイッチポート管理表
67 | 1.1.4.1.7.5 | 納入機器配置一覧表
68 | 1.1.4.1.7.6 | 納入機器メーカ保証書
69 | 1.1.4.1.7.7 | 保守体制表
70 | 1.1.4.1.8 | 提出書類は、証明書等を除き原則修正可能なフォーマット（例えばMicrosoft Office 形式、CAD データ等）で提供すること。
71 | 1.1.4.1.9 | 保守期間中に提出書類の内容が変更となった場合、保守期間を通じて定期的（年に1回程度）に改訂版を作成し病院に提出すること。
72 | 1.2 | 構築要件
73 | 1.2.1 | 構築作業
74 | 1.2.1.1 | 事業者は当院と同等以上の規模を持つ医療情報システムと連携したネットワークシステムの導入実績を有すること。
75 | 1.2.1.2 | 基幹ネットワーク基本設計書、詳細設計書、基本設計書、詳細設計書を構築前に当院に提出し承認を得ること。
76 | 1.2.1.3 | ネットワークテストの切替え等のスケジュールやテスト仕様書を当院に提示し当院と協議をした上で実施すること。
77 | 1.2.1.4 | 電子カルテシステムの稼動前のリハーサル終了まで立会いを行うこと。緊急時は連絡体制がとれるようにしておくこと。
78 | 1.2.1.5 | 電子カルテシステムの端末設置時は、立会いを行うこと。
79 | 1.2.1.6 | 端末設置時のトラブルが発生した場合、連絡体制がとれるようにしておくこと。
80 | 1.2.1.7 | 電子カルテシステム・部門システムサーバ（仮想サーバ）動作確認の際は、立会いを行うこと。緊急時は連絡体制がとれるようにしておくこと。
81 | 1.2.1.8 | 電子カルテシステム・部門システムサーバ（仮想サーバ）の負荷テストを行う際は、立会いを行うこと。緊急時は連絡体制がとれるようにしておくこと。
82 | 1.2.1.9 | 必要に応じて無線サーベイを行い、電波干渉の影響がないよう事前に調査を行い、当院へ承認を得ること。
83 | 1.2.1.10 | 電子カルテシステム環境の利用が滞りなく行えるように、適切に設定を行うこと。必要な設定は、本調達範囲のすべての機器について行うこと。
87 | 1.2.1.11 | 電子カルテシステムに不具合が発生した場合、ネットワーク側の観点だけではなく、電子カルテシステムベンダと協力しシステム側も含めた切り分けを行い、電子カルテシステムベンダと協議の上、最終的な対策を当院へ報告すること。
89 | 1.2.1.12 | 不正アクセスがあった場合は、当該のネットワークポートを遮断するもしくは該当機器の通信を妨害するとともに、アクセスログ（いつ、どの端末が）を保持し、管理者に自動的に通知する機能を有すること。
90 | 1.2.1.13 | 電子カルテシステムベンダ及び各部門システムベンダ、既存院内LANサーバベンダーと協議の上、各システムの通信要件を満たすネットワークを構築すること。当院と連携して、各システムベンダの取りまとめを行い、設計・構築方針を決定すること。
91 | 1.2.1.14 | 軽微な設定変更はネットワークセグメントを調査し、IPアドレスの枯渇など、システム運用上の支障が予測される個所については、当院へ書面で提出し、承認を得ること。
92 | 1.2.1.15 | 動画像データ等、大容量データについては、その他のシステムに影響を及ぼさないようにネットワーク構成設計を考慮すること。
93 | 1.3 | 設置作業要件
94 | 1.3.1 | 機器設置調整作業
95 | 1.3.1.1 | 作業に伴う各室への立ち入り時には、当院の許可を事前に得ること。
96 | 1.3.1.2 | 機器及び周辺機器には、機器管理名称及び情報コンセント番号を明示すること。ただし、レイアウトについては、当院と協議を行うこと。
97 | 1.4 | 稼働開始準備作業要件
98 | 1.4.1 | 全般事項
99 | 1.4.1.1 | ネットワークの仮設配線が必要となる場合には，本調達の基幹ネットワークの作業は本調達に含むものとする。作業にあたっては当院担当者及び既存ネットワーク管理業者と協議を行うこと。
100 | 1.4.1.2 | 作業に伴う各室への立入り時には、各部署の責任者に確認を取り、その許可を受け、当院の業務に支障が無いよう、また、患者に迷惑を掛けないよう配慮すること。
101 | 1.4.1.3 | 稼働開始準備作業が完了し、本システムの稼働が確認された後は、保守等の作業に必要となる機器等を除き、速やかに撤収し現状に復すること。
102 | 1.5 | 保守要件
103 | 1.5.1 | 全般事項
104 | 1.5.1.1 | 賃貸借契約期間を通じて保守を実施すること。
105 | 1.5.1.2 | ハードウェアに関して、サーバ機器、ネットワーク機器については、オンサイト保守の対象とする。
106 | 1.5.1.3 | 本調達に含むネットワーク機器のSNMP監視を行うこと。
107 | 1.5.1.4 | 保守に関する連絡窓口が、1本化されていること。
108 | 1.5.1.5 | ネットワークに障害が発生した場合、保守要員は、即座に問題を切り分け、当院における一時対応の指示を行った上で、復旧に必要な措置を講じること。
109 | 1 | ネットワーク詳細要件（現行システムのこと書く）
110 | 1.1 | ネットワーク概要
111 | 1.1.1 | 基幹ネットワーク
112 | 1.1.1.1 | コアスイッチ
113 | 1.1.1.1.1 | サーバスイッチ、デストリビューションスイッチ、フロアスイッチ、PoEスイッチを集約するスイッチであること。
114 | 1.1.1.1.2 | 筐体の冗長構成を必須とすること。
115 | 1.1.1.1.3 | 各セグメント間のルーティング及び、アクセス制御を行うこと。
116 | 1.1.1.2 | サーバスイッチ
117 | 1.1.1.2.1 | 医療情報システムサーバを集約してコアスイッチに接続されるスイッチであり、上位スイッチとは1Gbps×２ 以上の通信速度・帯域で接続されること。
118 | 1.1.1.2.2 | 筐体の冗長構成を必須とすること。
119 | 1.1.1.2.3 | コアスイッチへの接続に利用するネットワークインタフェースの冗長構成を必須とすること。
120 | 1.1.1.4 | デストリビューションスイッチ
121 | 1.1.1.4.1 | コアスイッチに接続されるスイッチであり、上位スイッチとは1Gbps×2 以上の通信速度・帯域で接続されること。
122 | 1.1.1.1.2 | 筐体の冗長構成を必須とすること。
123 | 1.1.1.4.3 | コアスイッチへ接続するネットワークインタフェースの冗長構成を必須とすること。
124 | 1.1.1.4.3 | クライアント端末 やプリンタ機器へ1Gbps 以上の通信速度・帯域で接続されること。
125 | 1.1.1.3 | フロアスイッチ
126 | 1.1.1.3.1 | 上位スイッチとは1Gbps×2 以上の通信速度・帯域で接続されること。
127 | 1.1.1.3.2 | コアスイッチまたはデストリビューションスイッチへの接続に利用するネットワークインタフェースの冗長構成を必須とすること。
128 | 1.1.1.4.3 | クライアント端末 やプリンタ機器へ1Gbps 以上の通信速度・帯域で接続されること。
129 | 1.1.1.5 | PoE スイッチ
130 | 1.1.1.5.1 | 無線AP に対し、LAN ケーブルを用いて電力を供給することこと。
131 | 1.1.1.5.2 | 無線AP との接続は1Gbps、上位のスイッチとは1Gbps×2 以上の通信速度・帯域で接続されること。
132 | 1.1.1.6 | 無線LAN システム一式
133 | 1.1.1.6.1 | 無線端末に、無線LAN 環境への接続サービスを提供すること。
134 | 1.1.1.6.2 | 以下の方式で無線LAN システムを構築すること。
135 | 1.1.1.6.2.1 | 設置されるすべての無線AP を集中で制御コントロール、監視する方式にて提供すること。
136 | 1.1.1.7 | 無停電電源装置（UPS）
137 | 1.1.1.7.1 | サーバ室ネットワークラックに設置されるコアスイッチ、サーバスイッチ、フロアスイッチ、無線LANコントローラ、ネットワーク認証装置、ネットワーク監視装置、及びＡ病棟、Ｂ病棟情報ラックに設置されるデストリビューションスイッチ、フロアスイッチ、PoEスイッチ対し、停電時に一定時間電力供給を行うこと。
138 | 1.1.1.7.2 | コアスイッチの電源ユニット冗長化構成においては、片系は通常電源、片系はUPS からの供給とし、停電時及びUPSバッテリー交換等メンテナンス時でも各スイッチの電源を停止することなく対応可能とすること。
139 | 1.1.1.8 | ネットワーク監視システム
140 | 1.1.1.8.1 | 電カルテネットワークと院内LANネットワークの稼働状況を監視及び、障害通知を行うものとすること。
141 | 1.1.1.9 | ネットワーク認証システム
142 | 1.1.1.9.1 | 電カルテネットワークに対する不正クライアントPC 排除及び不正接続防止を行うものとすること。
143 | 1.1.2.2 | ファイアウォール
144 | 1.1.2.2.1 | 外部ネットワークからの攻撃や、不正アクセスから医療情報システムサーバを保護するため、ファイアウォールを設置すること。なお、WAN ルータ、SSL-VPN 装置と一体型の製品でも可とする。
145 | 1.2 | 配線関連（幹線/支線）光移設サーバ室
146 | 1.3 | ネットワーク機器
147 | 1.3.1 | 基幹ネットワーク
148 | 1.3.1.1 | コアスイッチ（AT-x930-28GSTX）
149 | 1.3.1.1.1 | 装置単体で10/100/1000BASE-Tのインターフェースを24ポート有し、そのうち24ポートがSFPスロットとのコンボ（共有）ポートとなること。
150 | 1.3.1.1.2 | 装置単体でSFP+スロットを4つ以上有すること。
151 | 1.3.1.1.3 | 装置単体でスイッチングファブリックは298Gbps以上であること。
152 | 1.3.1.1.4 | 装置単体でMACアドレス登録数は61,440以上であること。
153 | 1.3.1.1.5 | 装置単体でIEEE 802.1Qに準拠した4,094以上のVLANを設定可能なこと。
154 | 1.3.1.1.6 | VLANの種類として、ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLAN、IPサブネットベースVLAN、プロトコルベースVLAN、マルチプルVLAN、Voice VLANの各VLANに対応可能なこと。
155 | 1.3.1.1.7 | IEEE 802.1AX-2008 に準拠したLink Aggregation (static and dynamic) 機能を有すること。
156 | 1.3.1.1.8 | IEEE 802.1D-2004およびIEEE 802.1Q-2005準拠のスパニングツリー機能を有すること。
157 | 1.3.1.1.9 | ポートミラーリング、リモートミラーリング機能を有すること。
158 | 1.3.1.1.10 | RFC3619に準拠したレイヤー2のリング型冗長化機能を有すること。
159 | 1.3.1.1.11 | 電源の冗長が可能なこと。
160 | 1.3.1.1.12 | DC電源に対応していること。
161 | 1.3.1.1.13 | 電源モジュールはホットスワップが可能なこと。
162 | 1.3.1.1.14 | ソフトウェアを変更することなく、スタティックルーティング、ポリシーベースルーティング、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、VRF-Lite、PIM-SSMv4、PIM-SMv4、PIM-DMv4、PIM-SSMv6、PIM-SMv6、BGP、BGP+機能を有すること。（但しライセンス適用は可とする）
163 | 1.3.1.1.15 | DHCPサーバー機能を有すること。
164 | 1.3.1.1.16 | DHCPリレー機能を有すること。
165 | 1.3.1.1.17 | スタックケーブルで機器間(最大8台)を接続することにより、仮想的に1台の装置として扱うことができる、スタック機能(以下、スタック)を有すること。
166 | 1.3.1.1.18 | スタック接続されている装置間では、コンフィグ、FDB、ARPテーブル、IPルーティングテーブル等の各種情報を同期することが可能なこと。
167 | 1.3.1.1.19 | スタック接続した際は装置間の帯域を40Gbps（双方向）以上有すること。また、拡張モジュールを使用することで装置間の帯域を160Gbps（双方向）に拡張できること。
168 | 1.3.1.1.20 | 最大40kmの長距離スタックが可能なこと。
169 | 1.3.1.1.21 | スタック構成時、状態確認用の予備リンク(レジリエンシーリンク)を構成できること。
170 | 1.3.1.1.22 | 特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと。
171 | 1.3.1.1.23 | ループを検知したポートLEDの点滅と全てのポートLEDの点滅を繰り返すことで、ループ検知を視覚的に知らせる機能を有すること。
172 | 1.3.1.1.24 | 製品間で管理専用ネットワークを自動構成し、ネットワークの管理・保守作業を効率化する機能を有しており、コントローラを別途用意することなく、マスターノードとしても動作可能であること。（但しライセンス適用は可とする）
173 | 1.3.1.1.25 | 製品間で管理専用ネットワークを自動構成し、ネットワークの管理・保守作業を効率化する機能を有しており、メンバーノードとして動作可能であること。
174 | 1.3.1.1.26 | マスターノードから他の製品（メンバーノード）を操作することが可能であり、かつ複数のメンバーノードに対して一括してコマンドを発行することが可能であること。また、操作対象ノードの指定時に、役割や設置場所に応じて定義したグループを利用することができること。
175 | 1.3.1.1.27 | 複数のメンバーノードのファームウェアを一括更新することが可能であること。
176 | 1.3.1.1.28 | メンバーノードの機器交換時に、バックアップデータからファームウェア、コンフィグ、スクリプトなどを自動復元する機能を有すること。 なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとする。
177 | 1.3.1.1.29 | 異なる機種間での機器交換時に、バックアップデータからコンフィグを自動復元する機能を有すること。 なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとする。
178 | 1.3.1.1.30 | メンバーノードから通知されたネットワーク仮想化機能に対応していない機器の情報を、マスターノードとして管理できること。
179 | 1.3.1.1.31 | ネットワーク仮想化機能に対応していない機器の情報をメンバーノードで収集し、マスターノードに通知可能であること。
180 | 1.3.1.1.32 | Telnet（クライアント/サーバー）機能およびSecure Shell（クライアント/サーバー）機能を有すること。
181 | 1.3.1.1.33 | Web GUI を実装し、Webブラウザーを利用した保守・管理が可能なこと。
182 | 1.3.1.1.34 | 時刻同期を行うためにNTP（クライアント/サーバー）機能を有すること。また他のNTPサーバーに同期していない場合であっても、装置単体で権威のあるNTPサーバーとして動作することが可能なこと。
183 | 1.3.1.1.35 | PTPトランスペアレントクロック(IEEE1588v2)に準拠した時刻同期機能を有すること。(但しライセンス適用は可とする)
184 | 1.3.1.1.36 | SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと。
185 | 1.3.1.1.37 | Syslogサーバーへログを転送できること。
186 | 1.3.1.1.38 | 外部メディア（USBメモリ）へログを転送できること
187 | 1.3.1.1.39 | 決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること。
188 | 1.3.1.1.40 | インターネットに接続された環境において、ライセンスをオンラインで更新可能なこと。
189 | 1.3.1.1.41 | USBメモリにファームウェアやコンフィグファイルを直接アップロード/ダウンロード可能なこと。
190 | 1.3.1.1.42 | 短時間でリンクダウン/アップを繰り返すポートフラッピング現象を検出し、当該ポートの自動シャットダウンが可能なこと。
191 | 1.3.1.1.43 | TDR (Time-Domain Reflectometry) 方式のカッパーケーブル診断機能を有すること。
192 | 1.3.1.1.44 | 光ファイバーケーブルの受信光レベルを常時監視し、任意のしきい値を下回った場合に当該ポートのシャットダウンおよびSNMPトラップ通知が可能であること。
193 | 1.3.1.1.45 | 装置内にファームウェアを複数保存可能なこと。
194 | 1.3.1.1.46 | 複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと。
195 | 1.3.1.1.47 | 設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること。
196 | 1.3.1.1.48 | 日本語取扱説明書および日本語コマンドリファレンスをインターネット上に公開していること。
197 | 1.3.1.1.49 | 装置固有のベンダー定義MIBが存在する場合にはそのMIB仕様を公開すること。
198 | 1.3.1.2 | デストリビューションスイッチ（AT-x550-18XSPQm）
199 | 1.3.1.2.1 | 装置単体で1000/2.5G/5G/10GBASE-Tのインターフェースを8ポート有すること。
200 | 1.3.1.2.2 | 装置単体でSFP/SFP+スロットを8つ以上有すること。
201 | 1.3.1.2.3 | 装置単体でQSFP+スロットを2つ以上有すること。
202 | 1.3.1.2.4 | 別売のケーブルと組み合わせることで、40G QSFP+スロットを10G×4ポートとして使用できること
203 | 1.3.1.2.5 | 装置単体でスイッチングファブリックは488Gbps以上であること。
204 | 1.3.1.2.6 | 装置単体でMACアドレス登録数は16,384以上であること。
205 | 1.3.1.2.7 | 装置単体でIEEE 802.1Qに準拠した4,094以上のVLANを設定可能なこと。
206 | 1.3.1.2.8 | VLANの種類として、ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLAN、IPサブネットベースVLAN、プロトコルベースVLAN、マルチプルVLAN、Voice VLANの各VLANに対応可能なこと。
207 | 1.3.1.2.9 | IEEE 802.1AX-2008 に準拠したLink Aggregation (static and dynamic) 機能を有すること。
208 | 1.3.1.2.10 | IEEE 802.1D-2004およびIEEE 802.1Q-2005準拠のスパニングツリー機能を有すること。
209 | 1.3.1.2.11 | ポートミラーリング、リモートミラーリング機能を有すること。
210 | 1.3.1.2.12 | RFC3619に準拠したレイヤー2のリング型冗長化機能を有すること。
211 | 1.3.1.2.13 | ITU-T G.8032 に準拠したレイヤー2のリング型冗長化機能を有すること。（但しライセンス適用は可とする）
212 | 1.3.1.2.14 | IEEE 802.1ag に準拠したイーサネットCFM機能を有すること。（但しライセンス適用は可とする）
213 | 1.3.1.2.15 | ソフトウェアを変更することなく、スタティックルーティング、ポリシーベースルーティング、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、PIM-SSMv4、PIM-SMv4、PIM-DMv4、PIM-SSMv6、PIM-SMv6機能を有すること。（但しライセンス適用は可とする）
214 | 1.3.1.2.16 | DHCPサーバー機能を有すること。
215 | 1.3.1.2.17 | DHCPリレー機能を有すること。
216 | 1.3.1.2.18 | スタックケーブルで機器間(最大4台)を接続することにより、仮想的に1台の装置として扱うことができる、スタック機能(以下、スタック)を有すること。
217 | 1.3.1.2.19 | スタック接続されている装置間では、コンフィグ、FDB、ARPテーブル、IPルーティングテーブル等の各種情報を同期することが可能なこと。
218 | 1.3.1.2.20 | スタック接続した際は装置間の帯域を160Gbps（双方向）以上有すること。
219 | 1.3.1.2.21 | 最大80kmの長距離スタックが可能なこと。
220 | 1.3.1.2.22 | スタック構成時、状態確認用の予備リンク(レジリエンシーリンク)を構成できること。
221 | 1.3.1.2.23 | 特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと。
222 | 1.3.1.2.24 | ループを検知したポートLEDの点滅と全てのポートLEDの点滅を繰り返すことで、ループ検知を視覚的に知らせる機能を有すること。
223 | 1.3.1.2.25 | 製品間で管理専用ネットワークを自動構成し、ネットワークの管理・保守作業を効率化する機能を有しており、コントローラを別途用意することなく、マスターノードとしても動作可能であること。（但しライセンス適用は可とする）
224 | 1.3.1.2.26 | 製品間で管理専用ネットワークを自動構成し、ネットワークの管理・保守作業を効率化する機能を有しており、メンバーノードとして動作可能であること。
225 | 1.3.1.2.27 | マスターノードから他の製品（メンバーノード）を操作することが可能であり、かつ複数のメンバーノードに対して一括してコマンドを発行することが可能であること。また、操作対象ノードの指定時に、役割や設置場所に応じて定義したグループを利用することができること。
226 | 1.3.1.2.28 | 複数のメンバーノードのファームウェアを一括更新することが可能であること。
227 | 1.3.1.2.29 | メンバーノードの動作に必要なファイル（ファームウェア、コンフィグ、スクリプト、GUIアプレットなど）を定期的にバックアップする機能を有すること。
228 | 1.3.1.2.30 | メンバーノードの機器交換時に、バックアップデータからファームウェア、コンフィグ、スクリプトなどを自動復元する機能を有すること。なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとする。
229 | 1.3.1.2.31 | メンバーノードから通知されたネットワーク仮想化機能に対応していない機器の情報を、マスターノードとして管理できること。
230 | 1.3.1.2.32 | ネットワーク仮想化機能に対応していない機器の情報をメンバーノードで収集し、マスターノードに通知可能であること。
231 | 1.3.1.2.33 | SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと。
232 | 1.3.1.2.34 | Syslogサーバーへログを転送できること。
233 | 1.3.1.2.35 | 外部メディア（USBメモリ）へログを転送できること
234 | 1.3.1.2.36 | 決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること。
235 | 1.3.1.2.37 | インターネットに接続された環境において、ライセンスをオンラインで更新可能なこと。
236 | 1.3.1.2.38 | 複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと。
237 | 1.3.1.2.39 | 設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること。
238 | 1.3.1.2.40 | 日本語取扱説明書および日本語コマンドリファレンスをインターネット上に公開していること。
239 | 1.3.1.2.41 | 装置固有のベンダー定義MIBが存在する場合にはそのMIB仕様を公開すること。
240 | 1.3.1.3 | フロアスイッチ１（AT-x530L-52GTX）
241 | 1.3.1.3.1 | 装置単体で10/100/1000BASE-Tのインターフェースを48ポート以上有すること。
242 | 1.3.1.3.2 | 装置単体でSFP/SFP+スロットを4つ以上有すること。
243 | 1.3.1.3.3 | 装置単体でスイッチングファブリックは506Gbps以上であること。
244 | 1.3.1.3.4 | 装置単体でMACアドレス登録数は16,384以上であること。
245 | 1.3.1.3.5 | 装置単体でIEEE 802.1Qに準拠した4,094以上のVLANを設定可能なこと。
246 | 1.3.1.3.6 | VLANの種類として、ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLAN、IPサブネットベースVLAN、プロトコルベースVLAN、マルチプルVLAN、Voice VLANの各VLANに対応可能なこと。
247 | 1.3.1.3.7 | IEEE 802.1AX-2008 に準拠したLink Aggregation (static and dynamic) 機能を有すること。
248 | 1.3.1.3.8 | IEEE 802.1D-2004およびIEEE 802.1Q-2005準拠のスパニングツリー機能を有すること。
249 | 1.3.1.3.9 | ポートミラーリング、リモートミラーリング機能を有すること。
250 | 1.3.1.3.10 | RFC3619に準拠したレイヤー2のリング型冗長化機能を有すること。
251 | 1.3.1.3.11 | ITU-T G.8032 に準拠したレイヤー2のリング型冗長化機能を有すること。（但しライセンス適用は可とする）
252 | 1.3.1.3.12 | IEEE 802.1ag に準拠したイーサネットCFM機能を有すること。（但しライセンス適用は可とする）
253 | 1.3.1.3.13 | ソフトウェアを変更することなく、スタティックルーティング、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、PIM-SSMv4、PIM-SMv4、PIM-DMv4、PIM-SMv6、、PIM-SSMv6、BGP機能を有すること。（但しライセンス適用は可とする）
254 | 1.3.1.3.14 | DHCPサーバー機能を有すること。
255 | 1.3.1.3.15 | DHCPリレー機能を有すること。
256 | 1.3.1.3.16 | スタックケーブルで機器間(最大8台)を接続することにより、仮想的に1台の装置として扱うことができる、スタック機能(以下、スタック)を有すること。
257 | 1.3.1.3.17 | スタック接続されている装置間では、コンフィグ、FDB、ARPテーブル、IPルーティングテーブル等の各種情報を同期することが可能なこと。
258 | 1.3.1.3.18 | スタック接続した際は装置間の帯域を80Gbps（双方向）以上有すること。
259 | 1.3.1.3.19 | 最大80kmの長距離スタックが可能なこと。
260 | 1.3.1.3.20 | スタック構成時、状態確認用の予備リンク(レジリエンシーリンク)を構成できること。
261 | 1.3.1.3.21 | 特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと。
262 | 1.3.1.3.22 | ループを検知したポートLEDの点滅と全てのポートLEDの点滅を繰り返すことで、ループ検知を視覚的に知らせる機能を有すること。
263 | 1.3.1.3.23 | 製品間で管理専用ネットワークを自動構成し、ネットワークの管理・保守作業を効率化する機能を有しており、メンバーノードとして動作可能であること。
264 | 1.3.1.3.24 | メンバーノードの機器交換時に、バックアップデータからファームウェア、コンフィグ、スクリプトなどを自動復元する機能を有すること。なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとする。
265 | 1.3.1.3.25 | 異なる機種間での機器交換時に、バックアップデータからコンフィグを自動復元する機能を有すること。 なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとする。
266 | 1.3.1.3.26 | ネットワーク仮想化機能に対応していない機器の情報をメンバーノードで収集し、マスターノードに通知可能であること。
267 | 1.3.1.3.27 | Telnet（クライアント/サーバー）機能およびSecure Shell（クライアント/サーバー）機能を有すること。
268 | 1.3.1.3.28 | 時刻同期を行うためにNTP（クライアント/サーバー）機能を有すること。また他のNTPサーバーに同期していない場合であっても、装置単体で権威のあるNTPサーバーとして動作することが可能なこと。
269 | 1.3.1.3.29 | SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと。
270 | 1.3.1.3.30 | Syslogサーバーへログを転送できること。
271 | 1.3.1.3.31 | 外部メディア（USBメモリ）へログを転送できること。
272 | 1.3.1.3.32 | 決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること。
273 | 1.3.1.3.33 | インターネットに接続された環境において、ライセンスをオンラインで更新可能なこと。
274 | 1.3.1.3.34 | USBメモリにファームウェアやコンフィグファイルを直接アップロード/ダウンロード可能なこと。
275 | 1.3.1.3.35 | 短時間でリンクダウン/アップを繰り返すポートフラッピング現象を検出し、当該ポートの自動シャットダウンが可能なこと。
276 | 1.3.1.3.36 | TDR (Time-Domain Reflectometry) 方式のカッパーケーブル診断機能を有すること。
277 | 1.3.1.3.37 | 光ファイバーケーブルの受信光レベルを常時監視し、任意のしきい値を下回った場合に当該ポートのシャットダウンおよびSNMPトラップ通知が可能であること。
278 | 1.3.1.3.38 | 装置内にファームウェアを複数保存可能なこと。
279 | 1.3.1.3.39 | 複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと。
280 | 1.3.1.3.40 | 設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること。
281 | 1.3.1.3.41 | 日本語取扱説明書および日本語コマンドリファレンスをインターネット上に公開していること。
282 | 1.3.1.3.42 | 装置固有のベンダー定義MIBが存在する場合にはそのMIB仕様を公開すること。
283 | 1.3.1.4 | フロアスイッチ2（AT-x230-28GT）
284 | 1.3.1.4.1 | 装置単体で10/100/1000BASE-Tのインターフェースを24ポート以上有すること。
285 | 1.3.1.4.2 | 装置単体でSFPスロットを4つ以上有すること。
286 | 1.3.1.4.3 | 装置単体でスイッチングファブリックは56Gbps以上であること。
287 | 1.3.1.4.4 | 装置単体でMACアドレス登録数は16,384以上であること。
288 | 1.3.1.4.5 | 装置単体でIEEE 802.1Qに準拠した4,094以上のVLANを設定可能なこと。
289 | 1.3.1.4.6 | VLANの種類として、ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLAN、IPサブネットベースVLAN、プロトコルベースVLAN、マルチプルVLAN、Voice VLANの各VLANに対応可能なこと。
290 | 1.3.1.4.7 | IEEE 802.1AX-2008 に準拠したLink Aggregation (static and dynamic) 機能を有すること。
291 | 1.3.1.4.8 | IEEE 802.1D-2004およびIEEE 802.1Q-2005準拠のスパニングツリー機能を有すること。
292 | 1.3.1.4.9 | ポートミラーリング、リモートミラーリング機能を有すること。
293 | 1.3.1.4.10 | RFC3619に準拠したレイヤー2のリング型冗長化機能を有すること。
294 | 1.3.1.4.11 | DHCPクライアント機能を有すること。
295 | 1.3.1.4.12 | 特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと。
296 | 1.3.1.4.13 | ループを検知したポートLEDの点滅と全てのポートLEDの点滅を繰り返すことで、ループ検知を視覚的に知らせる機能を有すること。
297 | 1.3.1.4.14 | 製品間で管理専用ネットワークを自動構成し、ネットワークの管理・保守作業を効率化する機能を有しており、メンバーノードとして動作可能であること。
298 | 1.3.1.4.15 | メンバーノードの機器交換時に、バックアップデータからファームウェア、コンフィグ、スクリプトなどを自動復元する機能を有すること。なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとする。
299 | 1.3.1.4.16 | 異なる機種間での機器交換時に、バックアップデータからコンフィグを自動復元する機能を有すること。 なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとする。
300 | 1.3.1.4.17 | ネットワーク仮想化機能に対応していない機器の情報をメンバーノードで収集し、マスターノードに通知可能であること。
301 | 1.3.1.4.18 | Telnet（クライアント/サーバー）機能およびSecure Shell（クライアント/サーバー）機能を有すること。
302 | 1.3.1.4.19 | 時刻同期を行うためにNTP（クライアント/サーバー）機能を有すること。また他のNTPサーバーに同期していない場合であっても、装置単体で権威のあるNTPサーバーとして動作することが可能なこと。
303 | 1.3.1.4.20 | PTPトランスペアレントクロック(IEEE1588v2)に準拠した時刻同期機能を有すること。(但しライセンス適用は可とする)
304 | 1.3.1.4.21 | SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと。
305 | 1.3.1.4.22 | Syslogサーバーへログを転送できること。
306 | 1.3.1.4.23 | 外部メディア（SDカード）へログを転送できること
307 | 1.3.1.4.24 | 決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること。
308 | 1.3.1.4.25 | SDカードにファームウェアやコンフィグファイルを直接アップロード/ダウンロード可能なこと。
309 | 1.3.1.4.26 | 短時間でリンクダウン/アップを繰り返すポートフラッピング現象を検出し、当該ポートの自動シャットダウンが可能なこと。
310 | 1.3.1.4.27 | TDR (Time-Domain Reflectometry) 方式のカッパーケーブル診断機能を有すること。
311 | 1.3.1.4.28 | 光ファイバーケーブルの受信光レベルを常時監視し、任意のしきい値を下回った場合に当該ポートのシャットダウンおよびSNMPトラップ通知が可能であること。
312 | 1.3.1.4.29 | 装置内にファームウェアを複数保存可能なこと。
313 | 1.3.1.4.30 | 複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと。
314 | 1.3.1.4.31 | 設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること。
315 | 1.3.1.4.32 | 装置前面にSD/SDHCカードスロットおよびコンソールポートを各1つ以上有すること。
316 | 1.3.1.4.33 | 日本語取扱説明書および日本語コマンドリファレンスをインターネット上に公開していること。
317 | 1.3.1.4.34 | 装置固有のベンダー定義MIBが存在する場合にはそのMIB仕様を公開すること。
318 | 1.3.1.5 | PoEスイッチ（AT-GS980M/52PS）
319 | 1.3.1.5.1 | 装置単体で10/100/1000BASE-Tのインターフェースを48ポート以上有すること。
320 | 1.3.1.5.2 | 装置単体でSFPスロットを4つ以上有すること。
321 | 1.3.1.5.3 | 装置単体でスイッチングファブリックは336Gbps以上であること。
322 | 1.3.1.5.4 | 装置単体でMACアドレス登録数は16,384以上であること。
323 | 1.3.1.5.5 | 装置単体でIEEE 802.1Qに準拠した4094以上のVLANを設定可能なこと。
324 | 1.3.1.5.6 | VLANの種類として、ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLAN、IPサブネットベースVLAN、プロトコルベースVLAN、マルチプルVLAN、Voice VLANの各VLANに対応可能なこと。
325 | 1.3.1.5.7 | IEEE 802.1AX-2008 に準拠したLink Aggregation (static and dynamic) 機能を有すること。
326 | 1.3.1.5.8 | IEEE 802.1D-2004およびIEEE 802.1Q-2005準拠のスパニングツリー機能を有すること。
327 | 1.3.1.5.9 | ポートミラーリング機能を有すること。
328 | 1.3.1.5.10 | RFC3619に準拠したレイヤー2のリング型冗長化機能を有すること。
329 | 1.3.1.5.11 | DHCPクライアント機能を有すること。
330 | 1.3.1.5.12 | 特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと。
331 | 1.3.1.5.13 | ループを検知したポートLEDの点滅と全てのポートLEDの点滅を繰り返すことで、ループ検知を視覚的に知らせる機能を有すること。
332 | 1.3.1.5.14 | 製品間で管理専用ネットワークを自動構成し、ネットワークの管理・保守作業を効率化する機能を有しており、メンバーノードとして動作可能であること。
333 | 1.3.1.5.15 | メンバーノードの機器交換時に、バックアップデータからファームウェア、コンフィグ、スクリプトなどを自動復元する機能を有すること。 なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとする。
334 | 1.3.1.5.16 | ネットワーク仮想化機能に対応していない機器の情報をメンバーノードで収集し、マスターノードに通知可能であること。
335 | 1.3.1.5.17 | IEEE 802.3af準拠のPoE、およびIEEE 802.3at準拠のPoE+機能を持ったポートを48ポート以上搭載していること。
336 | 1.3.1.5.18 | 1ポートあたり30W以上、装置全体で740W以上のPoE給電が可能であること。
337 | 1.3.1.5.19 | Telnet（クライアント/サーバー）機能およびSecure Shell（クライアント/サーバー）機能を有すること。
338 | 1.3.1.5.20 | 時刻同期を行うためにNTPクライアント機能を有すること。
339 | 1.3.1.5.21 | SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと。
340 | 1.3.1.5.22 | Syslogサーバーへログを転送できること。
341 | 1.3.1.5.23 | 外部メディア（USBメモリ）へログを転送できること
342 | 1.3.1.5.24 | 決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること。
343 | 1.3.1.5.25 | USBメモリにファームウェアやコンフィグファイルを直接アップロード/ダウンロード可能なこと。
344 | 1.3.1.5.26 | 短時間でリンクダウン/アップを繰り返すポートフラッピング現象を検出し、当該ポートの自動シャットダウンが可能なこと。
345 | 1.3.1.5.27 | TDR (Time-Domain Reflectometry) 方式のカッパーケーブル診断機能を有すること。
346 | 1.3.1.5.28 | 光ファイバーケーブルの受信光レベルを常時監視し、任意のしきい値を下回った場合に当該ポートのシャットダウンおよびSNMPトラップ通知が可能であること。
347 | 1.3.1.5.29 | 装置内にファームウェアを複数保存可能なこと。
348 | 1.3.1.5.30 | 複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと。
349 | 1.3.1.5.31 | 設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること。
350 | 1.3.1.5.32 | 装置前面にUSBポートおよびコンソールポートを各1つ以上有すること。
351 | 1.3.1.5.33 | 日本語取扱説明書および日本語コマンドリファレンスをインターネット上に公開していること。
352 | 1.3.1.5.34 | 装置固有のベンダー定義MIBが存在する場合にはそのMIB仕様を公開すること。
353 | 1.3.1.6.2 | 部門スイッチ（AT-x530L-28GTX）
354 | 1.3.1.6.2.1 | 装置単体で10/100/1000BASE-Tのインターフェースを24ポート以上有すること。
355 | 1.3.1.6.2.2 | 装置単体でSFP/SFP+スロットを4つ以上有すること。
356 | 1.3.1.6.2.3 | 装置単体でスイッチングファブリックは253Gbps以上であること。
357 | 1.3.1.6.2.4 | 装置単体でMACアドレス登録数は16,384以上であること。
358 | 1.3.1.6.2.5 | 装置単体でIEEE 802.1Qに準拠した4,094以上のVLANを設定可能なこと。
359 | 1.3.1.6.2.6 | VLANの種類として、ポートベースVLAN、IEEE 802.1QタグベースVLAN、IPサブネットベースVLAN、プロトコルベースVLAN、マルチプルVLAN、Voice VLANの各VLANに対応可能なこと。
360 | 1.3.1.6.2.7 | IEEE 802.1AX-2008 に準拠したLink Aggregation (static and dynamic) 機能を有すること。
361 | 1.3.1.6.2.8 | IEEE 802.1D-2004およびIEEE 802.1Q-2005準拠のスパニングツリー機能を有すること。
362 | 1.3.1.6.2.9 | ポートミラーリング、リモートミラーリング機能を有すること。
363 | 1.3.1.6.2.10 | RFC3619に準拠したレイヤー2のリング型冗長化機能を有すること。
364 | 1.3.1.6.2.11 | ITU-T G.8032 に準拠したレイヤー2のリング型冗長化機能を有すること。（但しライセンス適用は可とする）
365 | 1.3.1.6.2.12 | IEEE 802.1ag に準拠したイーサネットCFM機能を有すること。（但しライセンス適用は可とする）
366 | 1.3.1.6.2.13 | ソフトウェアを変更することなく、スタティックルーティング、RIPv1/v2、RIPng、OSPFv2、OSPFv3、PIM-SSMv4、PIM-SMv4、PIM-DMv4、PIM-SMv6、、PIM-SSMv6、BGP機能を有すること。（但しライセンス適用は可とする）
367 | 1.3.1.6.2.14 | DHCPサーバー機能を有すること。
368 | 1.3.1.6.2.15 | DHCPリレー機能を有すること。
369 | 1.3.1.6.2.16 | スタックケーブルで機器間(最大8台)を接続することにより、仮想的に1台の装置として扱うことができる、スタック機能(以下、スタック)を有すること。
370 | 1.3.1.6.2.17 | スタック接続されている装置間では、コンフィグ、FDB、ARPテーブル、IPルーティングテーブル等の各種情報を同期することが可能なこと。
371 | 1.3.1.6.2.18 | スタック接続した際は装置間の帯域を80Gbps（双方向）以上有すること。
372 | 1.3.1.6.2.19 | 最大80kmの長距離スタックが可能なこと。
373 | 1.3.1.6.2.20 | スタック構成時、状態確認用の予備リンク(レジリエンシーリンク)を構成できること。
374 | 1.3.1.6.2.21 | 特殊フレームの送受信によりループを検出する機能に対応し、ループを検出した場合には、ポートをリンクダウンさせるなど設定した動作を自動実行可能なこと。
375 | 1.3.1.6.2.22 | ループを検知したポートLEDの点滅と全てのポートLEDの点滅を繰り返すことで、ループ検知を視覚的に知らせる機能を有すること。
376 | 1.3.1.6.2.23 | 製品間で管理専用ネットワークを自動構成し、ネットワークの管理・保守作業を効率化する機能を有しており、メンバーノードとして動作可能であること。
377 | 1.3.1.6.2.24 | メンバーノードの機器交換時に、バックアップデータからファームウェア、コンフィグ、スクリプトなどを自動復元する機能を有すること。 なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとする。
378 | 1.3.1.6.2.25 | 異なる機種間での機器交換時に、バックアップデータからコンフィグを自動復元する機能を有すること。 なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとする。
379 | 1.3.1.6.2.26 | ネットワーク仮想化機能に対応していない機器の情報をメンバーノードで収集し、マスターノードに通知可能であること。
380 | 1.3.1.6.2.27 | Telnet（クライアント/サーバー）機能およびSecure Shell（クライアント/サーバー）機能を有すること。
381 | 1.3.1.6.2.28 | 時刻同期を行うためにNTP（クライアント/サーバー）機能を有すること。また他のNTPサーバーに同期していない場合であっても、装置単体で権威のあるNTPサーバーとして動作することが可能なこと。
382 | 1.3.1.6.2.29 | SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2c/v3による管理が可能なこと。
383 | 1.3.1.6.2.30 | Syslogサーバーへログを転送できること。
384 | 1.3.1.6.2.31 | 外部メディア（USBメモリ）へログを転送できること
385 | 1.3.1.6.2.32 | 決められた時刻や特定のイベントが発生したときに、任意のスクリプトを自動実行するトリガー機能を有すること。
386 | 1.3.1.6.2.33 | インターネットに接続された環境において、ライセンスをオンラインで更新可能なこと。
387 | 1.3.1.6.2.34 | USBメモリにファームウェアやコンフィグファイルを直接アップロード/ダウンロード可能なこと。
388 | 1.3.1.6.2.35 | 短時間でリンクダウン/アップを繰り返すポートフラッピング現象を検出し、当該ポートの自動シャットダウンが可能なこと。
389 | 1.3.1.6.2.36 | TDR (Time-Domain Reflectometry) 方式のカッパーケーブル診断機能を有すること。
390 | 1.3.1.6.2.37 | 光ファイバーケーブルの受信光レベルを常時監視し、任意のしきい値を下回った場合に当該ポートのシャットダウンおよびSNMPトラップ通知が可能であること。
391 | 1.3.1.6.2.38 | 装置内にファームウェアを複数保存可能なこと。
392 | 1.3.1.6.2.39 | 複数の設定ファイルを異なる名前で保存可能なこと。また、それらを必要に応じて切り替えて使用することが可能なこと。
393 | 1.3.1.6.2.40 | 設定ファイルを直接編集するエディター機能を有すること。
394 | 1.3.1.6.2.41 | 装置前面にUSBポートおよびコンソールポートを各1つ以上有すること。
395 | 1.3.1.6.2.42 | 日本語取扱説明書および日本語コマンドリファレンスをインターネット上に公開していること。
396 | 1.3.1.6.2.43 | 装置固有のベンダー定義MIBが存在する場合にはそのMIB仕様を公開すること。
397 | 1.3.1.7 | 無線アクセスポイント（AT-TQm1402）
398 | 1.3.1.7.1 | 装置単体で10/100/1000BASE-Tのポートを1ポート以上搭載していること。 また、そのうち１ポート以上はIEEE 802.3af（PoE、Power over Ethernet）に対応していること。
399 | 1.3.1.7.2 | アンテナ形式が内蔵であること。
400 | 1.3.1.8 | Wi-Fi規格及びIEEE 802.11a（W52/W53/W56）/802.11ac（W52/W53/W56）/802.11b/802.11g/802.11nに準拠していること。
401 | 1.3.1.8.1 | IEEE 802.11k（Radio Resource Measurement of Wireless LANs）、IEEE 802.11r（Fast Basic Service Set Transition）、IEEE 802.11v （Basic Service Set Transition Management Frames）に準拠したFast Roamingに対応していること。
402 | 1.3.1.8.2 | 2.4GHz/5GHz帯の同時使用に対応していること。
403 | 1.3.1.8.3 | 2空間ストリームに対応していること。
404 | 1.3.1.8.4 | アクセスポイント間のブリッジ接続を行うWDS(Wireless Distribution System)機能を有すること。
405 | 1.3.1.8.5 | エアタイムフェアネスに対応していること。
406 | 1.3.1.8.6 | IEEE 802.11ac Wave2に対応した送信ビームフォーミングに対応していること。
407 | 1.3.1.8.7 | 無線端末間通信禁止機能を有すること。
408 | 1.3.1.8.8 | 隣接アクセスポイントの検出機能を有すること。
409 | 1.3.1.8.9 | 接続するクライアントに対して、周囲の電波状況を考慮し、無線端末に対して混雑していない帯域への接続を促すバンドステアリング機能を有すること。
410 | 1.3.1.8.10 | アクセスポイント1台で仮想的なアクセスポイントを、2.4GHz帯・5GHｚ帯ごとに最大で8個動作させる機能を有すること。また仮想的なアクセスポイントごとにSSIDとセキュリティーの設定を行うことや異なるVLANを関連付けることができること。
411 | 1.3.1.8.11 | 自律型無線LANコントローラーによる管理時、無線アクセスポイント周囲の電波出力、チャンネルを常に認識し、最適化できること。
412 | 1.3.1.8.12 | SSIDごとに利用するRADIUSサーバを自由に指定できること。
413 | 1.3.1.8.13 | 認証方式としてオープンシステム認証、共有キー認証、WPA パーソナル、WPA エンタープライズが利用可能であること。
414 | 1.3.1.8.14 | 暗号化機能としてWEP（64/128bit）及びWPA/WPA2(TKIP/CCMP)、WPA3(CCMP)が利用可能であること。
415 | 1.3.1.8.15 | ユーザー認証が成立するまで無線クライアントからのアクセスをブロック可能なWeb認証に対応すること。認証成立前は必要に応じて利用者のブラウザに利用規約画面を配信可能であること。
416 | 1.3.1.8.16 | 認証時に、ユーザー（無線クライアント）が所属するVLANを動的に割当てる機能を有すること。
417 | 1.3.1.8.17 | MACアドレスフィルタリングが1,024以上設定可能なこと。
418 | 1.3.1.8.18 | IEEE 802.1Qに準拠したVLANが設定可能なこと。
419 | 1.3.1.8.19 | 無線の利用状態を収集して、常に最適な電波出力とチャンネルを分析しアクセスポイントへ適用する機能を持つコントローラーにて管理ができること。
420 | 1.3.1.8.20 | 時刻同期を行うためにNTPクライアント機能を有すること。
421 | 1.3.1.8.21 | SNMPエージェント機能を有し、SNMPv1/v2cによる管理が可能なこと。
422 | 1.3.1.8.22 | Syslogサーバーへログを転送できること。
423 | 1.3.1.8.23 | 日本語Web GUI （HTTP/HTTPS） に対応していること。
424 | 1.3.1.8.24 | 設定によりLEDを常時消灯させる機能を有すること。
425 | 1.3.1.8.25 | PoEスイッチとACアダプターの両方を同時に接続することにより、電源の冗長化が可能なこと。
426 | 1.3.1.8.26 | 天井・壁にレイアウト可能な専用のブラケットに対応していること。
427 | 1.3.1.8.27 | 日本語マニュアルをインターネット上に公開していること。
428 | 1.3.1.8.28 | 装置固有のベンダー定義MIBが存在する場合にはそのMIB仕様を公開すること。
429 | 1.3.1.9 | ネットワーク管理装置（AT-VST-APL-06）
430 | 1.3.1.9.1 | 装置単体で10/100/1000BASE-Tのインターフェースを6ポート以上有すること。
431 | 1.3.1.9.2 | 起動時コンフィグをバックアップし、バックアップしたコンフィグの内容の差分を比較することができること。
432 | 1.3.1.9.3 | ネットワーク機器が生成・送信するSyslog情報を収集し、リスト表示可能なSyslogサーバー機能を有していること。
433 | 1.3.1.9.4 | 製品間で管理専用ネットワークを自動構成し、ネットワークの管理・保守作業を効率化する機能を有しており、マスターノードとして動作可能であること。（但しライセンス適用は可とする）
434 | 1.3.1.9.5 | 製品間で管理専用ネットワークを自動構成し、ネットワークの管理・保守作業を効率化する機能を有していること。
435 | 1.3.1.9.6 | マスターノードから他の製品（メンバーノード）を操作することが可能であり、かつ複数のメンバーノードに対して一括してコマンドを発行することが可能であること。また、操作対象ノードの指定時に、役割や設置場所に応じて定義したグループを利用することができること。
436 | 1.3.1.9.7 | 複数のメンバーノードのファームウェアを一括更新することが可能であること。
437 | 1.3.1.9.8 | メンバーノードの機器交換時に、バックアップデータからファームウェア、コンフィグ、スクリプトなどを自動復元する機能を有する こと。なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとする。
438 | 1.3.1.9.9 | 異なる機種間での機器交換時に、バックアップデータからコンフィグを自動復元する機能を有すること。 なお、交換用の機器は購入時の状態でよく、事前設定の必要がないものとする。
439 | 1.3.1.9.10 | メンバーノードから通知されたネットワーク仮想化機能に対応していない機器の情報を、マスターノードとして管理できること。
440 | 1.3.1.9.11 | ネットワーク仮想化機能で管理しているスイッチ、ルーターを自動認識し、トポロジーマップの自動生成が可能であること。
441 | 1.3.1.9.12 | ネットワーク仮想化機能で管理しているスイッチ、ルーターへのCLI接続が可能なこと。
442 | 1.3.1.9.13 | ネットワーク仮想化機能で管理しているスイッチ、ルーターに異常が発生した際は、管理者へ視覚的に通知できること。
443 | 1.3.1.9.14 | ネットワーク仮想化機能で管理しているスイッチ、ルーターの一覧表示および検索が可能であること。
444 | 1.3.1.9.15 | ネットワーク仮想化機能で管理している機器のVLAN情報の設定と可視化を可能にするVLANマップ機能を有すること。
445 | 1.3.1.9.16 | ネットワーク仮想化機能で管理している機器間のリンク速度やトラフィック量を可視化するトラフィックマップ機能を有すること。また通信プロトコルごとに帯域利用状況を把握できること。
446 | 1.3.1.9.17 | 本装置が故障時でもデータ通信に影響を与えないこと。
447 | 1.3.1.9.18 | システムのバックアップ、リストア、初期化が可能なこと。
448 | 1.3.1.9.19 | Web GUI に対応していること(Google Chrome）。
449 | 1.3.1.9.20 | 時刻同期を行うためにNTPクライアント機能を有すること。
450 | 1.3.1.9.21 | 日本語マニュアルをインターネット上に公開していること。
451 | 1.3.2 | リモート保守用ネットワークＦＯＲＴＩＮＥＴ
452 | 1.3.2.1 | 全般事項
453 | 1.3.2.1.1 | WAN ルータ、ファイアウォール、SSL-VPN 装置については一体型の製品としても可とする。
454 | 1.3.2.2 | WANルータ兼ファイアウォール兼SSL-VPN装置
455 | 1.3.2.2.1 | 10/100/1000BASE-T を14ポート以上有すること。
456 | 1.3.2.2.2 | ファイアウォールパフォーマンスは7.4Gbps 以上有すること。
457 | 1.3.2.2.3 | ファイアウォール同時セッション数は2000,000 以上有すること。
458 | 1.3.2.2.4 | SSL-VPNパフォーマンスは250Mbps 以上有すること。
459 | 1.3.2.2.5 | UTM 機能を有すること。
460 | 1.3.2.2.6 | NAT/PAT 機能を有すること。
461 | 1.3.2.2.7 | L2 透過モード機能を有すること。
462 | 1.3.2.2.8 | ソースベース/ポリシーベースルーティング機能を有すること。
463 | 1.3.2.2.9 | 最大10 以上の仮想UTMを有すること。
464 | 1.3.2.2.10 | ファームウェアのバグ・セキュリティホールへの対応及び機能追加があった場合に、その適用についてバージョンアップの権利が必要である場合、その権利は保守契約期間有し、更新も含むこと。
465 | 1.3.2.2.11 | 1筐体はEIA 規格ラックマウント型で、1U 以下の高さであること。
466 | 1.4.1 | 病院におけるネットワーク工事
467 | 1.4.1.1 | 現行のＬＡＮ配線は流用すること。
468 | 1.4.1.2 | ２階サーバ室内に新規にネットワークラックを設置するとともに、現行配線を移設すること
469 | 1.4.1.3 | 軽微な追加配線が発生した場合には配線を実施すること。（各室内だけで完遂する程度）
470 | 1.4.2 | 不正防止接続セキュリティ
不正検知・抑止システム概要
| 1 | 安心・安全なネットワークを導入、運用することを目的に、ネットワーク上に接続されているPC・プリンタ・ネットワーク機器などの機器を常時監視・検知し、未登録機器からの接続が行われた場合には、通信を遮断し接続を抑止するシステムであること。
システム構成
| 2 | 複数のセンサーとセンサーを管理するマネージャーから構成されるシステムであること。
| 3 | センサーは、ネットワークのセグメント毎に設置し、設置したセグメント内のネットワークに接続される機器の検知・遮断を行うこと。
| 4 | マネージャーは、システムに1台設置し、各センサーが検知した機器情報を収集して一元管理を行うこと。
システム要件
| 5 | IPv4/IPv6デュアルスタック環境において、接続許可していない機器はIPv4/IPv6 通信の両方を遮断できること。
| 6 | DHCP や固定IP 環境の何れでも、既存のネットワーク構成を変更せずに導入できること。
| 7 | 既存のネットワークにセンサーを設置するだけで運用を開始できること。
| 8 | クライアントPCに特別なソフトウェアの導入が必要ないこと。
| 9 | システムとして常時稼働するために、マネージャーの常時稼働や冗長化を必要としないこと。
| 10 | ネットワークに接続された機器の種別（Windows、Mac、Linux/UNIX、ルータ/スイッチ、プリンター、携帯端末など）を自動識別できることとし、機器情報の把握や適正化するための運用コストを低減すること。
| 11 | 管理外 PC のネットワーク接続が遮断された場合には遮断理由を利用者に通知し、利用申請を行うよう誘導すること。
| 12 | 接続を許可する際に、許可開始日と終了日を指定することで一定期間のみネットワーク接続を許可することができること。
| 13 | 管理対象機器のIPアドレス変更を検出・通知できること。また、最新のIPアドレス利用状況を把握することで、IPアドレス管理のコストを低減すること。
| 14 | 機器がWindowsである場合、NetBIOS名が取得できること。
| 15 | 機器の接続などの事象はメール、SNMP トラップ、およびSYSLOGによる通知が行えること。
| 16 | 通知先のメールアドレスは複数指定できること。
| 17 | マネージャーが動作していない場合や通信不可の場合でも、センサーは継続動作が可能であること。
| 18 | センサーが 2 台以上ある場合、マネージャーが起動していない状態でも、別途の死活監視システムを導入せず、センサー同士が互いに監視し合うことによって死活監視が行えること。また、センサーの異常は、メール、SNMPトラップ、およびSYSLOGによる通知が可能であること。
| 19 | マネージャー及びセンサーのいずれも、故障時に登録済み（許可）端末の通信を阻害せず、業務に影響を与えないこと。
| 20 | センサーのファームアップはリモートから自動的に行えること。
| 21 | マネージャーとセンサー間の通信をHTTPSで行えること
センサー機能
| 22 | ネットワークに接続された機器を検知できること。
| 23 | 連携対象である資産管理ソフトウェアの導入チェックが可能であること。かつ、導入されている機器は自動的に接続を許可できること。
| 24 | 管理外の機器が接続された場合、メール、SNMPトラップ、およびSYSLOGによる通知が可能であること。
| 25 | 管理外の機器が接続された場合、動作モードに応じてネットワークへの接続を遮断できること。
| 26 | WEB ブラウザでのアクセス時は遮断理由をブラウザに表示すること。また設定によっては非表示とすることができること。
| 27 | ルーターなどの重要な機器については、MACベンダーコードを登録しておくことで、事前にMACアドレスを登録することなく遮断対象外とすることができること。
| 28 | ルーターなどの重要な機器については、IPアドレスを登録しておくことで、事前にMACアドレスを登録することなく遮断対象外とすることができること。
| 29 | 機器毎に利用可能なIPアドレスを割り当てておき、割り当て外のIPアドレスによるネットワークへの接続を検知/遮断できること。
| 30 | 検知した機器の種別（Windows、Mac、Linux/UNIX、ルータ/スイッチ、プリンター、携帯端末など）を自動識別できること。
| 31 | 事前にMACアドレスを登録することなく自動的に識別された機器の種別によって自動的に遮断対象外とすることが選択できること。
| 32 | 遮断理由とともに利用申請画面を表示し、その場での自己申請ができること。またその際にMACアドレスを入力することなく簡単に行えること。
| 33 | 動作モードに応じて、利用申請後にネットワークへの接続を許可、または利用申請の承認後に接続を許可することができること。
| 34 | tagVLAN対応によって、1台のセンサーで32セグメントまでサポートできること。
マネージャー機能
| 35 | マネージャーが動作するOSとして、以下のいずれかをサポートしていること。 サーバOS： Windows Server® 2016 Standard Edition 日本語版(*1) Windows Server® 2012 Standard 日本語版(*1) Windows Server® 2012 R2 Standard Update1 日本語版(*1)(*2) クライアントOS： Windows® 10 Home 日本語版(*3)(*4) Windows® 10 Pro 日本語版(*3)(*4) Windows® 10 Enterprise 日本語版(*3)(*4) Windows® 8.1 Update1 日本語版(*2)(*3)(*4) Windows® 8.1 Pro Update1 日本語版(*2)(*3)(*4) Windows® 8.1 Enterprise Update1 日本語版(*2)(*3)(*4) *1：デスクトップエクスペリエンスが必要。 *2：Windows Update の更新プログラム（KB2919355）適用済である。 *3：以下は使用不可 ・脆弱性検査機能 ・利用申請認証（Active Directory）機能機能 ・センサーとマネージャー間の通信プロトコルにHTTPSを利用 *4：64bit 環境のみ。
| 36 | 複数のセンサーが検出したネットワークに接続された機器の情報を一元管理できること。
| 37 | 他システムが保持している機器情報を CSV ファイルでインポートして一元管理することもできること。また、管理している機器情報は、CSV ファイルにエクスポートできること。
| 38 | CSVファイルのインポート／エクスポートは画面のみでなくコマンドでもできること。
| 39 | 複数のユーザーおよびセグメントグループを定義して、セグメントのグループごとに管理するユーザーを割り当てることができること。またグループ毎に機器の許可／拒否を選択できること。
| 40 | 利用申請のあった機器に対して、管理者がネットワークへの接続を許可承認できること。また、WEB ブラウザをインストールしていない機器に対しては、マネージャーでの利用申請画面を提供すること。
| 41 | セグメントによっては、利用申請のみでネットワークへの接続を許可することができ、管理者の許可承認を必要としない運用が可能なこと。
| 42 | 利用申請画面において、利用者が入力した付帯情報を収集できること。また情報項目は任意にカスタマイズかつ入力必須是非が指定できること。
| 43 | 利用申請時、Active Directoryと連携してユーザー認証を行うことができること。
| 44 | 一定期間接続のない機器を自動抽出かつ自動削除することで、機器の不正使用をなくし、機器情報を健全に保つこと。
| 45 | 設置された複数のセンサーの情報を一元管理し、各センサーの動作モードの設定や稼働状況を確認できること。
| 46 | システム内で保持している情報（機器情報や設定情報など）すべてをバックアップ／リストアできるコマンドが用意されていること。
ハードウェア要件(センサー)
| 47 | [消費電力（動作時）] 22W
[外形寸法] 41(W)mm × 214(D)mm × 190(H)mm
[重量] 1.4kg(付属品含まず)
[最大監視数] 10,000台（MACアドレス10,000個まで）
[監視セグメント数] 3セグメントまで（タグVLAN時は32セグメントまで）
ソフトウェア動作環境(マネージャー)
| 48 | [CPU] 1 Core以上で2GHz 以上 マネージャーで管理する機器数が10,000 機器以上の場合は、4 Core以上×2GHz 以上 [メモリ] ■2G バイト以上(OSシステム以外で) ■マネージャーで管理する機器数が10,000 機器～50,000 機器の場合は、4G バイト以上推奨 ■マネージャーで管理する機器数が50,000 機器以上の場合は、6G バイト以上推奨 [HDD] ■マネージャーで管理する機器数が10,000台未満 26.3Gバイトバイト以上 ■マネージャーで管理する機器数が10,000～50,000台 36.3Gバイト以上 ■マネージャーで管理する機器数が50,000台以上 46.3Gバイト以上 脆弱性検査機能を利用する場合、上記に加えて下記が必要 [CPU] +1 Core [メモリ] +1Gバイト [HDD] インストールドライブ +200Mバイト [オペレーションシステム] 項番35を参照 [必須ソフトウェア] .NET Framework 4.6.x (xは数字を示す) Microsoft® SQL Server® 2016 Express SP1 Microsoft Internet Information Service（IIS）(OSに応じたバージョン)
ソフトウェア動作環境(管理コンソール)
| 49 | [必須ソフトウェア] Internet Explorer 10 日本語版(*1) Internet Explorer 11 日本語版(*1) *1：以下の場合、デスクトップ版のInternet Explorer のみサポートします。 Windows 8.1 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2